
南通日报社新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目
竞争性磋商文件

采购单位：南通日报社
代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

二〇二五年十月二十九日

目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

      合同授予

第六章       质疑提出和处理

第七章       响应文件组成及格式

第一章  竞争性磋商公告
	项目概况：
南通日报社新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目的潜在供应商应在“南通网”内获取采购文件，并于2025年11月10日14时00分00秒前提交响应文件。


江苏海审工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通日报社（以下称采购单位）的委托，就南通日报社新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

项目名称：南通日报社新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目

二、最高限价：12万元（含税价），报价高于最高限价的作无效响应处理。
三、服务期限：三年，在合同签订后对新闻传媒中心大厦地下室、17F至25F的大金空调系统进行三年的检查与维修保养工作。
四、项目需求：详见第三章

五、潜在的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理；

3、本项目的特定资格要求：无。
4、本项目不接受联合体投标（响应）。
六、响应文件的递交、开启
1、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2025年11月10日14时00分00秒，逾期送达，不予受理。

2、响应文件递交地址：南通世纪大道8号，南通报业大厦2415会议室，如有变动，另行通知。

3、开标时间和地点：同递交响应文件截止时间、地点

七、联系方式：
采购单位：南通日报社

联系人：张先生
联系电话：0513-68218829
代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系人：朱一仁        联系电话：18068996360

日期：2025年10月29日

第二章  磋商供应商须知
一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于江苏海审工程咨询有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于江苏海审工程咨询有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本项目公告发布网站发布的信息为准。

3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编写、递交

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封、单独递交，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一份正本、二份副本”纸质响应文件：

①资格审查文件。正本、副本可以合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内，也可以分开密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正本、副本字样。

②商务技术文件。正本、副本可以合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内，也可以分开密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正本、副本字样。

③报价文件。正本、副本可以合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内，也可以分开密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正本、副本字样。
3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、对应文件名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。
四、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算报价。

5、磋商报价的报价中应包含：供应商为完成本项目规定的各项工作所承担的工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费以及为完成本项目相关的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含在内的所有风险责任等各项费用，不论其在采购文件中是否提及。如在项目实施时发现缺少或不足，所有责任及费用由成交人承担。
6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

五、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，90个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标（响应）将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。
六、采购代理服务费及其他相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、本项目采购代理服务费3000元及专家评审费（按实际支出，以现金的形式缴纳）由供应商综合考虑在报价内（不得单列），成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

4、以上费用供应商自行考虑包含在报价内。

七、合同签订

成交人在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同，未与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

八、未尽事宜

按相关的法律法规执行。
第三章  项目需求
请响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。响应供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、项目内容及具体说明：

（一）服务内容：南通报业新闻传媒中心VRV中央空调项目于2017年1月通过验收并投入使用，现已超出质保期。为保证办公区域的环境及中央空调的使用效果，现将地下室、1层部分、17F至25F的大金空调系统进行系统的检查与维修保养。

（二）此次维保系统清单：

	南通日报社空调地下室、17至25层大金空调设备清单

	序号
	设备
	内机型号
	单位
	数量
	使用位置
	 对应外机

	1
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	一楼消控室
	RUXY8AB

	2
	内机
	FXDP112LVC
	台
	1
	一楼消控室
	

	3
	内机
	FXDP112LVC
	台
	1
	一楼消控室
	

	4
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	RUXY26AB

	5
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	6
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	7
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	8
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	9
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	10
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	11
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	12
	内机
	FXDP45LVC
	台
	1
	无线发射室
	

	13
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	RUXY26AB

	14
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	15
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	16
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	17
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	18
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	地下室高配室值班室
	

	19
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	17楼东RUXY32AB

	20
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	技术科办公室
	

	21
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	洽谈室
	

	22
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	视觉中心
	

	23
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	电梯厅
	

	24
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	演播室
	

	25
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	日报组版校对
	17楼西RUXY32AB

	26
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	参观通道
	

	27
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	运营间
	

	28
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	控制室
	

	29
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	化妆室
	

	30
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	参观通道
	

	31
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	化妆室
	

	32
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	晚报组版校对
	

	33
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	值班室
	

	34
	内机
	FXDP71LVC
	台
	1
	办公室
	

	35
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	值班室
	

	36
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	

	37
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	38
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	39
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	18楼东RUXY34AB

	40
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	咨询室
	

	41
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	休息区
	

	42
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	老干部活动中心
	

	43
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	健身室
	

	44
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	跳操室
	

	45
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	46
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	18楼西RUXY36AB

	47
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	48
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	49
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男更衣间
	

	50
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	女更衣间
	

	51
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女更衣间
	

	52
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	53
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	54
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	55
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	56
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	桌球吧
	

	57
	内机
	FXSP56BA
	台
	5
	乒乓球室
	

	58
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	19楼东RUXY36AB

	59
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	60
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	61
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	62
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	洽谈室
	

	63
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	64
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	65
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	66
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	67
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	68
	内机
	FXSP71BA
	台
	6
	发行
	

	69
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	洽谈室
	

	70
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	19楼西RUXY38AB

	71
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	72
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	73
	内机
	FXSP56BA
	台
	16
	广告部
	

	74
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	20楼东RUXY36AB

	75
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	洽谈室
	

	76
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	前台
	

	77
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	78
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	办公室
	

	79
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	新媒体
	

	80
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	办公室
	

	81
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	办公室
	

	82
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	大办公室
	

	83
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	预留办公室
	

	84
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	20楼西RUXY36AB

	85
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	86
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	87
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	办公室
	

	88
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	89
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	三角洲
	

	90
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	预留办公室
	

	91
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	小会议室
	

	92
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	小会议室
	

	93
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	中会议室
	

	94
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	21楼东RUXY34AB

	95
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	前台
	

	96
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	办公室
	

	97
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	采访中心
	

	98
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	21楼西RUXY34AB

	99
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	100
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	101
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	装副刊中心
	

	102
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	编辑中心
	

	103
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办1
	

	104
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办2
	

	105
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办3
	

	106
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办4
	

	107
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办5
	

	108
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办6
	

	109
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	22楼东RUXY38AB

	110
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	前台
	

	111
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	办公室
	

	112
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	采访中心
	

	113
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	电梯厅
	22楼东RUXY38AB

	114
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	115
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女
	

	116
	内机
	FXFP56LVC
	台
	1
	装副刊中心
	

	117
	内机
	FXDP45LVC
	台
	2
	装副刊中心
	

	118
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	119
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	编辑中心
	

	120
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办1
	

	121
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办2
	

	122
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办3
	

	123
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办4
	

	124
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办5
	

	125
	内机
	FXDP71LVC
	台
	1
	总编办
	

	126
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	23楼东RUXY38AB

	127
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	备用培训室
	

	128
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	会议室
	

	129
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	会议室
	

	130
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	前台
	

	131
	内机
	FXSP71BA
	台
	5
	3#视频会议室
	

	132
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	4#备用会议室
	

	133
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	23楼西RUXY34AB

	134
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男 卫
	

	135
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	136
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	6#备用办公室
	

	137
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	5#资料室
	

	138
	内机
	FXSP71BA
	台
	6
	会议室
	

	139
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	1预留办公室
	

	140
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	2预留办公室
	

	141
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	24楼东RUXY36AB

	142
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	文印室
	

	143
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	文印室
	

	144
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	财务档案室
	

	145
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	财务办公室
	

	146
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	前台
	

	147
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	会客室
	

	148
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	资料室
	

	149
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	150
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	151
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	152
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	153
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	154
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	155
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	156
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	

	157
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	24楼西RUXY38AB

	158
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	159
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	160
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	

	161
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	

	162
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	人事档案室
	

	163
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	办公室
	

	164
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	165
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	会客室
	

	166
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	167
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	25楼东RUXY36AB

	168
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	前台
	

	169
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	小会议室
	

	170
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	171
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	172
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	会客区
	

	173
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	174
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	175
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	176
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	177
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	178
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	179
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	休息区
	

	180
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	会议室
	

	181
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	182
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	183
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	184
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	185
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	186
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	25楼西RUXY34AB

	187
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	188
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	189
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	190
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	资料室
	

	191
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	192
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	193
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	194
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	195
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	196
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	197
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	198
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	199
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	会议室
	

	200
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	201
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	202
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	203
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	204
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	205
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	206
	内机
	FMQ60PG30
	台
	3
	新风机
	17-25楼 RUXYQ20AB（9台）

	207
	内机
	FMQ50PG30
	台
	6
	新风机
	

	208
	内机
	RJZQ4AAV
	台
	1
	26电梯机房
	RJZQ4AAV

	211
	挂机
	FVXB372NC-W
	台
	2
	电梯机房
	

	212
	挂机
	FTXP326RCDW
	台
	1
	电梯机房
	

	213
	挂机
	格力挂机
	台
	6
	4层空调机房26层配电间、收费岗亭
	


（三）维护保养内容

1、每年5月底前对所有空调进行系统检查维保，具体内容如下（需出具检查维保报告，交物业签字确认、存档。一机一档）：

1）冷媒系统

a. 冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

b. 冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c. 冷媒系统压力测定；

d. 冷媒系统部件/紧固件的确认；

e. 冷媒系统冷媒量的确认；

f. 冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i. 冷媒管道保温检查、保养。

2）电气系统

a. 压缩机工作电流的测定；

b. 压缩机绝缘阻值的测定；

c. 压缩机运转/震动音的判定；

d. 压缩机工作电压的测定；

e.机组工作电压的测定；

f.加热器工作状况的测定；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

j.电器控制部件的调整；

k.控制部件工作电流的测定；

l.压缩机用热敏电阻的测定；

m.检查机组的设定程序运转情况；

n.检查，清洁电气箱；

o.保护装置部件状态的确认和调整。

3）运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认、清洁；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4）其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

2、空调运行期间（夏冬两季），应做好巡检工作。巡检后需向采购人递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1)检查确认通常的运行条件和运行状态；

2)记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3)按要求调节运行控制；

4)检查确认油温和制冷液量充注正确；

5)检查油温和油加热器；

6)检查启动器、继电器和控制元件；

7)与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

3、发生应急维修情况的，成交人在接到报修电话后的三小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交人负责。

4、空调例行维护过程中,不影响正常上班,尽量采用休息日进行对空调室外、内机组进行安全检查。

5、免费维修内容包括上门检查故障原因、调整各类线体、零部件、格栅、出风框、压力测量、机内异物排除、清洗滤网、加装排水嘴、更换遥控器或电池、风罩、面框、保险管、接线座、更换线圈、连接线、变压器、电源板、电容、整流桥、接触器、继电器、加热带、接收板、线控器、出水口、排水软管、网络模块、铜螺母、螺纹式压力开关、传感器。

（四）维保服务要求

1.成交人应根据采购人实际情况，制定完善、有效的维护保养方案，配备专业的服务团队，实施严格的项目管理机制。

2.除不可抗力因素外，因系统维护保养不及时、不到位等原因造成采购人各系统运行异常的，成交人承担由此所引发的其他一切损失。

3.成交人须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题。

[image: image1.png]EARXFEHE

TX24 /NEF





4.成交人每次巡检结束后，成交人应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经采购人签字确认后，留存备查。

5.成交人在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。

6.成交人所报价格应包含：供应商为完成本项目规定的各项工作所承担的工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费以及为完成本项目相关的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含在内的所有风险责任等各项费用，不论其在采购文件中是否提及。如在项目实施时发现缺少或不足，所有责任及费用由成交人承担。

（五）服务期限：

3年，起始时间以采购人要求为准，具体在合同内约定。如在维保合约期间，服务成交人没有严格按维保服务要求进行维护，每年度内巡检三次未验收合格签字达标的，采购人有权单方面终止合同重新采购。

备注提醒说明：

一、每年度维保每次定期检修服务后，由成交人制定维保服务（服务项目、服务内容、服务质量）验收单并经采购人签字确认后，作为履约服务合格、结算依据。

二、成交人须按照本项目磋商文件及合同约定的维保服务方式，提供确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和备品配件。不超过200元的配件包含在本次维保采购中。超过200元的配件以书面形式交与采购人审批，更换后的配件交由采购人保管。

三、付款时间和条件：

每年6月和12月分别支付合同约定的年度维保费的50%。更换配件费用按月结算。同时乙方提供增值税发票。

注：每次付款前成交人须向采购人提供合法、相对应金额的正式增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。

四、其他要求

1. 签订合同日期：自成交通知书发出后30日内进行签约。

2. 服务时间：3年，起始时间以采购人要求为准，具体在合同内约定。

3. 服务地点：采购人指定地点。

4.验收方案：经采购人验收。

5.其他：

（1）成交人不得在维保服务期内转包给业务无关的第三方。

（2）同意采购方以任何形式对响应供应商响应文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

（3）项目涉及到的现场勘察

供应商必须对现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

成交供应商确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

勘察现场的联系人：朱先生  联系方式：13962900197
第四章  评审方法和程序
一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。

超过公开限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法－综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；
2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；
5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理；
1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4、同一供应商的不同响应文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）相互混装的；

5、含税报价超过采购文件中规定的最高限价的；

6、最后报价中的税率与首次报价中的税率不相同的；

7、最后报价高于自身单位首次报价的；
8、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

9、采购文件规定的其他属于无效响应情形的。
（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；
1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告有关部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。两部分评审因素比重如下（计算结果均四舍五入保留两位小数）：
商务技术文件分值占总分值的比重为 60%（权重）；
报价文件分值占总分值的比重为40%（权重）。

六、综合评分评审标准

（一）商务技术分：60分
供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值第三位四舍五入后保留小数点两位。
	序号
	评分点名称（满分）
	评审标准

	1
	企业资信

（7分）
	响应供应商具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系证书的，每提供一类证书得1分，最多得3分。

响应供应商具有有效的售后服务完善成熟度认证证书（认证标准：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》，证书覆盖范围同时包括：机电设备、暖通设备、制冷设备、空气净化设备的售后服务），十星级及以上售后服务的得 2分，九星级的得1.5分，八星级及以下的得0.5分。本小项最多得2分。

响应供应商具有有效的售后服务能力认证证书（认证标准：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》，证书覆盖范围同时包括：机电设备、暖通设备、制冷设备、空气净化设备的售后服务），五星级及以上的，得2分，四星级售后服务的得 1.5 分，三星级及以下售后服务的得0.5 分。本小项最高得2分。

提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn 查询截图打印件并加盖响应供应商单位公章。

	2
	资质资信

（4分）
	投标人具有有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质及安全生产许可证的，得4分；

提供证书复印件并加盖响应供应商单位公章。

	3
	人员要求

（6分）
	拟投入本项目维保人员为供应商单位正式员工且持证上岗。拟派本项目安排的维保人员具备以下证书的，给予对应得分：
具有特种作业操作证书（作业类别：制冷与空调作业证）的，得1分；
具有特种作业操作证书（作业类别：电工作业）的，得1分；

具有特种作业操作证书（作业类别：焊接与热切割作业）的，得1分；

具有特种作业操作证书（作业类别：高处作业）的，得1分；

每有一名维保人员参加市级以上技能比赛得奖的1分，最多得2分。

注：同一人员获得多项证书的可重复计算。须提供维保人员的证书复印件及社保机构出具的由供应商为对应人员缴纳的近三个月（指：2025年7月-2025年9月）中任意一个月社保缴费证明复印件并加盖响应供应商单位公章。

	4
	类似业绩

（15分）
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过空调、机组维护服务业绩，每提供一份得3分，最多得15分。

注：须同时提供服务合同及对应合同任意一张收付款发票复印件加盖供应商公章。

	5
	维保服务方案

（18分）
	维保服务方案：至少包括供应商对本项目的了解情况、检查保养内容、更换材料实施方案、保养方式使机组得到充分利用情况、全部设备的检修部署、联合调试方案、各节点时间进度、验收标准等；

方案合理、可行性强、针对性强的，得18分；

方案较合理，可行性较强、针对性较强的，得12分；

方案不合理，可行性较弱、针对性一般的，得6分；

方案缺漏严重、可靠性低、无针对性、内容空洞的，得0分。
无此项内容不得分。

	6
	应急预案

（10分）
	应急预案：至少包括针对本项目提供应急服务、抢修方案及承诺、突击保障任务和突发问题的响应时间、人员调动及处理方案的应对措施。
应急预案服务高效、针对性强、措施可行性强的，得10分；

应急预案服务效率较高、针对性较强、措施可行性较强的，得7分；
应急预案服务效率较低、针对性一般、措施可行性一般的，得4分。

应急预案服务效率极低、无针对性、措施无可行性、内容空洞的，得0分；
无此项内容不得分。


 (二）价格分：40分

本次项目限价 12万元。超过限价作无效响应处理。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中不含税价（价格分计算均按不含税价进行）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×40
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。分值第三位四舍五入后保留小数点两位。最后报价不得高于各自供应商首次报价，否则作无效响应处理。
异常低价投标（响应）审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会（磋商小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（磋商小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告上级部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交人的确定

磋商小组对成交候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商响应报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定1名成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交候选人顺序。
十、成交通知

成交结果在南通网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

十一、发放成交通知书
成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。领取地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼501室 ，电话：18068996360。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十二、其他注意事项

1、在采购活动过程中，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3、在采购活动过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止采购活动。

4、凡在采购活动过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。
第五章   合同授予
一、成交人在成交通知书发出后30日内按照磋商文件确定的事项和采购单位签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。 

二、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

三、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

四、合同主要条款
具体以实际签订合同为准。
合同书 
甲方： 南通日报社

乙方：

甲、乙双方经过友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方就南通日报社新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保事宜签订合同。

项目名称

南通日报社（集团）新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目。

项目地点

南通市世纪大道8号

工作内容

1、南通报业新闻传媒中心VRV中央空调项目于2017年1月通过验收并投入使用，现已超出质保期。为保证办公区域的环境及中央空调的使用效果，现将地下室、17F至25F的大金空调系统进行系统的检查与维修保养。

2、维护保养内容

㈠.每年5月底前对所有空调进行系统检查维保，具体内容如下（需出具检查维保报告，交物业签字确认、存档。一机一档）：

1、冷媒系统

a. 冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

b. 冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c. 冷媒系统压力测定；

d. 冷媒系统部件/紧固件的确认；

e. 冷媒系统冷媒量的确认；

f. 冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i. 冷媒管道保温检查、保养。

2、电气系统

a. 压缩机工作电流的测定；

b. 压缩机绝缘阻值的测定；

c. 压缩机运转/震动音的判定；

d. 压缩机工作电压的测定；

e.机组工作电压的测定；

f.加热器工作状况的测定；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

j.电器控制部件的调整；

k.控制部件工作电流的测定；

l.压缩机用热敏电阻的测定；

m.检查机组的设定程序运转情况；

n.检查，清洁电气箱；

o.保护装置部件状态的确认和调整。

3、运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4、其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

㈡.空调运行期间（夏冬两季），应做好巡检工作。巡检后需向采购人递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1、检查确认通常的运行条件和运行状态；

2、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3、按要求调节运行控制；

4、检查确认油温和制冷液量充注正确；

5、检查油温和油加热器；

6、检查启动器、继电器和控制元件；

7、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

㈢.发生应急维修情况的，乙方在接到报修电话后的三小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

㈣.空调例行维护过程中,不影响正常上班,尽量采用休息日进行对空调室外、内机组进行安全检查。

㈤.免费维修内容包括上门检查故障原因、调整各类线体、零部件、格栅、出风框、压力测量、机内异物排除、清洗滤网、加装排水嘴、更换遥控器或电池、风罩、面框、保险管、接线座、更换线圈、连接线、变压器、电源板、电容、整流桥、接触器、继电器、加热带、接收板、线控器、出水口、排水软管、网络模块、铜螺母、螺纹式压力开关、传感器。

空调系统主要设备数量规格型号
	南通日报社空调地下室、17至25层大金空调设备清单

	序号
	设备
	内机型号
	单位
	数量
	使用位置
	 对应外机

	1
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	一楼消控室
	RUXY8AB

	2
	内机
	FXDP112LVC
	台
	1
	一楼消控室
	

	3
	内机
	FXDP112LVC
	台
	1
	一楼消控室
	

	4
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	RUXY26AB

	5
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	6
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	7
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	8
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	9
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	10
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	11
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	地下室展厅
	

	12
	内机
	FXDP45LVC
	台
	1
	无线发射室
	

	13
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	RUXY26AB

	14
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	15
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	16
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	17
	内机
	FXSP140BA
	台
	1
	地下室高配室
	

	18
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	地下室高配室值班室
	

	19
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	17楼东RUXY32AB

	20
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	技术科办公室
	

	21
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	洽谈室
	

	22
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	视觉中心
	

	23
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	电梯厅
	

	24
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	演播室
	

	25
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	日报组版校对
	17楼西RUXY32AB

	26
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	参观通道
	

	27
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	运营间
	

	28
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	控制室
	

	29
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	化妆室
	

	30
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	参观通道
	

	31
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	化妆室
	

	32
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	晚报组版校对
	

	33
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	值班室
	

	34
	内机
	FXDP71LVC
	台
	1
	办公室
	

	35
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	值班室
	

	36
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	

	37
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	38
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	39
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	18楼东RUXY34AB

	40
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	咨询室
	

	41
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	休息区
	

	42
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	老干部活动中心
	

	43
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	健身室
	

	44
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	跳操室
	

	45
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	46
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	18楼西RUXY36AB

	47
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	48
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	49
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男更衣间
	

	50
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	女更衣间
	

	51
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女更衣间
	

	52
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	53
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	54
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	55
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	活动室
	

	56
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	桌球吧
	

	57
	内机
	FXSP56BA
	台
	5
	乒乓球室
	

	58
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	19楼东RUXY36AB

	59
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	60
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	61
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	62
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	洽谈室
	

	63
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	64
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	65
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	66
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	67
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	68
	内机
	FXSP71BA
	台
	6
	发行
	

	69
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	洽谈室
	

	70
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	19楼西RUXY38AB

	71
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	72
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	73
	内机
	FXSP56BA
	台
	16
	广告部
	

	74
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	20楼东RUXY36AB

	75
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	洽谈室
	

	76
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	前台
	

	77
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	78
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	办公室
	

	79
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	新媒体
	

	80
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	办公室
	

	81
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	办公室
	

	82
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	大办公室
	

	83
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	预留办公室
	

	84
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	20楼西RUXY36AB

	85
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	86
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	87
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	办公室
	

	88
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	89
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	三角洲
	

	90
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	预留办公室
	

	91
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	小会议室
	

	92
	内机
	FXDP56LVC
	台
	1
	小会议室
	

	93
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	中会议室
	

	94
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	21楼东RUXY34AB

	95
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	前台
	

	96
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	办公室
	

	97
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	采访中心
	

	98
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	21楼西RUXY34AB

	99
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	100
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	101
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	装副刊中心
	

	102
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	编辑中心
	

	103
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办1
	

	104
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办2
	

	105
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办3
	

	106
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办4
	

	107
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办5
	

	108
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办6
	

	109
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	22楼东RUXY38AB

	110
	内机
	FXSP56BA
	台
	3
	前台
	

	111
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	办公室
	

	112
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	采访中心
	

	113
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	电梯厅
	22楼东RUXY38AB

	114
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	115
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女
	

	116
	内机
	FXFP56LVC
	台
	1
	装副刊中心
	

	117
	内机
	FXDP45LVC
	台
	2
	装副刊中心
	

	118
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	洽谈室
	

	119
	内机
	FXSP56BA
	台
	8
	编辑中心
	

	120
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办1
	

	121
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办2
	

	122
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办3
	

	123
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办4
	

	124
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	副总编办5
	

	125
	内机
	FXDP71LVC
	台
	1
	总编办
	

	126
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	23楼东RUXY38AB

	127
	内机
	FXSP71BA
	台
	3
	备用培训室
	

	128
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	会议室
	

	129
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	会议室
	

	130
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	前台
	

	131
	内机
	FXSP71BA
	台
	5
	3#视频会议室
	

	132
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	4#备用会议室
	

	133
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	23楼西RUXY34AB

	134
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男 卫
	

	135
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	136
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	6#备用办公室
	

	137
	内机
	FXSP56BA
	台
	4
	5#资料室
	

	138
	内机
	FXSP71BA
	台
	6
	会议室
	

	139
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	1预留办公室
	

	140
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	2预留办公室
	

	141
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	24楼东RUXY36AB

	142
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	文印室
	

	143
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	文印室
	

	144
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	财务档案室
	

	145
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	财务办公室
	

	146
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	前台
	

	147
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	会客室
	

	148
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	资料室
	

	149
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	150
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	151
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	152
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	153
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	154
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	155
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	156
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	

	157
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	24楼西RUXY38AB

	158
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	159
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	160
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	

	161
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	办公室
	

	162
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	人事档案室
	

	163
	内机
	FXDP90LVC
	台
	1
	办公室
	

	164
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	165
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	会客室
	

	166
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	167
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	东电梯厅
	25楼东RUXY36AB

	168
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	前台
	

	169
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	小会议室
	

	170
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	171
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	办公室
	

	172
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	会客区
	

	173
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	174
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	175
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	176
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	177
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	178
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	179
	内机
	FXSP56BA
	台
	1
	休息区
	

	180
	内机
	FXSP71BA
	台
	2
	会议室
	

	181
	内机
	FXSP71BA
	台
	1
	办公室
	

	182
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	183
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	184
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	185
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	186
	内机
	FXSP56BA
	台
	2
	西电梯厅
	25楼西RUXY34AB

	187
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	女卫
	

	188
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	男卫
	

	189
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	190
	内机
	FXDP28MMVC
	台
	1
	资料室
	

	191
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	192
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	193
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	194
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	195
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	196
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	197
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	198
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	199
	内机
	FXSP71BA
	台
	4
	会议室
	

	200
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	201
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	202
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	203
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	204
	内机
	FXDP36MMVC
	台
	1
	办公室
	

	205
	内机
	FXDP22MMVC
	台
	1
	资料室
	

	206
	内机
	FMQ60PG30
	台
	3
	新风机
	17-25楼 RUXYQ20AB（9台）

	207
	内机
	FMQ50PG30
	台
	6
	新风机
	

	208
	内机
	RJZQ4AAV
	台
	1
	26电梯机房
	RJZQ4AAV

	211
	挂机
	FVXB372NC-W
	台
	2
	电梯机房
	

	212
	挂机
	FTXP326RCDW
	台
	1
	电梯机房
	


维保服务要求
1.乙方应根据采购人实际情况，制定完善、有效的维护保养方案，配备专业的服务团队，实施严格的项目管理机制。
2.除不可抗力因素外，因系统维护保养不及时、不到位等原因造成采购人各系统运行异常的，乙方承担由此所引发的其他一切损失。
3.乙方须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题。
[image: image2.png]HAXFEHF

7X24 /et HEF





4.乙方每次巡检结束后，乙方应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经采购人签字确认后，留存备查。
5.乙方在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。
6.乙方所报价格应包含：乙方为完成本项目规定的各项工作所承担的工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费以及为完成本项目相关的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含在内的所有风险责任等各项费用，不论其在采购文件中是否提及。如在项目实施时发现缺少或不足，所有责任及费用由乙方承担。
六、服务期限:
自2025年   月    日起公历日满3年。如在维保合约期间，服务乙方没有严格按维保服务要求进行维护，每年度内巡检三次未验收合格签字达标的，采购人有权单方面终止合同重新采购。
七、备注提醒说明：
1、每年度维保每次定期检修服务后，由成交人制定维保服务（服务项目、服务内容、服务质量）验收单并经采购人签字确认后，作为履约服务合格、结算依据。
2、乙方须按照本项目磋商文件及合同约定的维保服务方式，提供确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和备品配件。不超过200元的配件包含在本次维保采购中。超过200元的配件以书面形式交与采购人审批，更换后的配件交由采购人保管。
3、配件产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
八、双方责任及义务
1、甲方责任及义务
①甲方有权对乙方维保工作进行监督检查，促进乙方改进维保工作，监督空调系统的维保质量，协调乙方不能解决的维保与正常工作冲突的矛盾。
②明确双方沟通途径，对乙方从事维修保养的技术人员提供进出的方便。
③按照合同要求，及时支付维护保养工程款。
④甲方有权对乙方维保工作达不到本合同要求提出整改意见书，如果乙方整改后仍达不到要求，甲方有权委托第三方进行维护保养工作，所发生的费用从乙方维保费中扣除。如因乙方管理不善或操作不当，造成重大经济损失或重大影响，甲方有权无偿终止合同，并要求乙方按社会权威评估机构出具的评估损失进行赔偿。
⑤乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。每发生一次此类情况甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认，将按照空调年维保费比例的5% 扣除维保费并要求乙方限期解决。
2、乙方责任及义务
①乙方所做的维护保养工作必须以工作列表的形式，经主管工程师签名确认后，上报甲方主管部门备案；乙方指定为该项目负责人，当项目负责人变更时应及时通知甲方。
②须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题。
故障处理完毕后，对维修现场及周边做好清洁工作，每次不达标扣全年维保费的0.2%。同时需填写故障处理报告单，由物业签字确认。
③对于工程紧急，牵涉材料金额不大（1000元以下）时，乙方有义务先维修，后经甲方查证报销（不超过200元的配件由乙方自行承担）。
④乙方代购贵重设备或材料购入前需得到甲方主管人员的认可，购进后先入甲方仓库确认，再领用到工程中。
⑤乙方施工人员必须有较高的思想道德水准及组织性纪律性；进入施工场地必须服装整齐，并佩戴有明显标志的工作牌。
⑥乙方施工人员必须持证上岗；严格执行各类安全操作手册；施工过程中，应妥善保护甲方现场的家具、设备和装修；移动过的东西要复位；施工遗留的垃圾要清理干净；由于操作不当，引起的人身伤亡与甲方无关；给甲方造成损失的应赔偿甲方损失。
3、特别条款
①除不可抗力外，乙方有责任从专业角度在维修保养期限内防止空调系统受损甚至崩溃的情形发生。一旦这类事件发生时，乙方应努力抢救，将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。
②乙方不负责系统和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。
③乙方负责维保人员的人身保险，其他的人身保险和财产保险由甲方负责购买。维保人员在维保期内的人身安全及安全责任由乙方负责，甲方概不负责。
九、合同价格及付款方式
1、本维保合同3年总费用为：人民币：  （不含税价），税率：  %，人民币：  （含税价），即每一年维保费为：人民币：  （不含税价），税率：  %  ，人民币：  （含税价）。
付款方式：每年6月和12月分别支付合同约定的年度维保费的50%。更换配件费用按月结算。
	序号
	付款时间
	付款比例
	金额（元）

	1
	     年6月
	第一年服务费的50%
	 

	2
	     年12月
	第一年服务费的50%
	 

	3
	     年6月
	第二年服务费的50%
	 

	4
	     年12月
	第二年服务费的50%
	 

	5
	     年6月
	第三年服务费的50%
	 

	6
	     年12月
	第三年服务费的50%
	 


注：每次付款前成交人须向采购人提供合法、相对应金额的正式增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。
十、合同期限
1、合同期从2025年  月  日至    年   月   日，为期三年。
2、任何一方如需中止合同，必须提前30天通知对方。
十二、合同生效及其他
1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同经双方代表签字并盖章后即行生效，生效后双方必须严格执行合同规定的内容。
2、在履行本合同的过程中，如发生争议，双方应通过友好协调解决；协商不成时，双方同意提交甲方所在地的人民法院提起诉讼并由其做最终裁决。
	甲方
	乙方

	单位名称（章）：
供应商开户行： 
供应商银行账号： 
法定代表人：
委托代理人： 
电话：
日期：
	单位名称（章）： 
法定代表人：
委托代理人：
电话：
日期：


第六章 质疑提出和处理
一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标（采购）有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

5、对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
6、相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

7、采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位的答复不满意或者采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

第七章  响应文件组成及格式
响应文件由①资格审查文件②商务技术文件③报价文件共三部分组成。 

一、资格审查文件（单独密封）：

1、法定代表人参加投标（磋商活动）的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标（磋商活动）的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

2、提供响应供应商企业营业执照的复印件（需加盖公章）；

3、供应商声明函（格式参见附件）；

注：以上材料如为复印件（打印件）均须为有效原件（截图）的复印件（打印件），并加盖供应商单位公章。

（二）商务技术文件（单独密封）：

1、商务部分正负偏离表；

2、技术部分正负偏离表；

3、商务技术评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

4、磋商文件中未涉及的事项，磋商供应商认为需要提交的其他资料。

（三）报价文件（单独密封）

1.竞争性磋商响应函（格式参见附件）；

2.磋商响应报价总表（格式参见附件）。
附件：
1、法定代表人身份证明

      （采购人名称）     :

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                               
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

2、授权委托书

    （采购人名称）    :

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标（采购）有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。  

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）
3、供应商声明函
我单位参加            （项目名称）采购活动。我单位声明如下：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                  承诺人名称（公章）：

                          日期：    年    月    日

4、商务部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.响应供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。响应供应商未在此表明示的商务部分内容，视为完全响应采购文件。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.本项目不接受负偏离，否则作无效响应处理。
供应商全称（盖公章）：

日  期：
5、技术部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.响应供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。响应供应商未在此表明示的技术部分内容，视为完全响应采购文件。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.本项目不接受负偏离，否则作无效响应处理。
供应商全称（盖公章）：

日  期：

6、竞争性磋商响应函（格式不得变动）
             （采购人）：

依据贵单位        （项目名称)项目竞争性磋商文件，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价包括但不限于为完成本项目规定的各项工作所承担的工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费以及为完成本项目相关的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含在内的所有风险责任等各项费用，不论其在采购文件中是否提及。
（2）我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰地理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，90个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚地理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

（7）我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

（8）如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付采购代理服务费及采购文件约定的相关费用；

（9）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
   年      月     日

7、磋商响应报价总表
项目名称：

	序号
	报价轮次
	报价

	1
	首次报价

	含税价：

大写（人民币）：          
小写（￥）：              元

	
	
	税率：         

	
	
	不含税价：

大写（人民币）：            
小写（￥）：              元

	2
	最后报价
	含税价：

大写（人民币）：          
小写（￥）：              元

	
	
	税率：         

	
	
	不含税价：

大写（人民币）：          
小写（￥）：              元


供应商：（盖章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）表格中的“最后报价”，将在竞争性磋商评审活动现场填写，响应文件密封提交时只需填写“首次报价”。“最后报价”中的税率必须与“首次报价”中的税率一致，否则作无效响应处理。

（3）税率由响应供应商按自身情况如实填写；

（4）不含税价=含税价/（1+税率），如不含税价与此公式计算的结果不一致时，以含税价修正不含税价，如响应供应商拒绝修正，作无效响应处理。报价可以四舍五入到分。

（3）响应报价按本竞争性磋商文件第二章第四条规定的内容执行。

（4）本项目最后报价不得高于各自供应商的首次报价，否则作无效响应处理。




