| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C | 2 | 台 |  |
| 2 | 楼层48口接入交换机 | H3C | 14 | 台 |  |
| 3 | 楼层24口接入交换机 | H3C | 31 | 台 |  |
| 4 | 设备网24口接入交换机 | H3C | 19 | 台 |  |
| 5 | 设备网8口接入交换机 | H3C | 9 | 台 |  |
| 6 | 服务器接入交换机 | H3C | 2 | 台 |  |
| 7 | 设备网汇聚交换机 | H3C | 1 | 台 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | H3C | 3 | 台 |  |
| 9 | 千兆单模模块 | H3C | 93 | 块 |  |
| 10 | 万兆多模模块 | H3C | 40 | 块 |  |
| 11 | IP地址运维工具 | H3C | 1 | 套 |  |
| 12 | 运维管理软件 | H3C | 1 | 套 |  |
| 二 | 广播系统和对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多合一音源 | Hoenywell | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式控制站 | Hoenywell | 3 | 台 |  |
| 3 | 网络寻呼控制台 | Hoenywell | 3 | 台 |  |
| 4 | 系统管理软件 | Hoenywell | 1 | 套 |  |
| 5 | 功放 | Hoenywell/TK-AUDIO | 3 | 台 |  |
| 6 | 24口交换机 | TP-LINK | 2 | 台 |  |
| 7 | 基站设备 |  |  |  |  |
| 8 | 合路器 | 中原 | 2 | 套 |  |
| 9 | 分路器 | 中原 | 1 | 套 |  |
| 10 | 双工器 | 中原 | 1 | 套 |  |
| 11 | 全向天线、定向天线 | 中原 | 1 | 套 |  |
| 12 | 无线移动手持机 | 中原 | 1 | 台 |  |
| 13 | 室内天线 | 中原 | 8 | 套 |  |
| 14 | 分配器 | 中原 | 45 | 台 |  |
| 三 | 安防自动化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | Honeywell | 1 | 台 |  |
| 2 | 存储设备 | Honeywell | 1 | 台 |  |
| 3 | 存储设备 | Honeywell | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字视频解码单元 | Honeywell | 3 | 台 |  |
| 5 | 网络键盘 | Honeywell | 1 | 只 |  |
| 6 | 监控摄像设备（枪机） | Honeywell | 88 | 只 |  |
| 7 | 监控摄像设备（半球） | Honeywell | 168 | 只 |  |
| 8 | 监控摄像设备 | Honeywell | 11 | 只 |  |
| 9 | 编码器 | Honeywell | 3 | 台 |  |
| 10 | 监视器（屏、墙） | LG | 12 | 台 |  |
| 11 | 前置通信处理器 | 迈拓 | 1 | 台 |  |
| 12 | 编码器、网关、显示器 | 神洲恒润 | 11 | 只 |  |
| 13 | 存储设备 | 西数 | 64 | 台 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | Honeywell | 1 | 台 |  |
| 四 | 一卡通系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双芯翼闸 | 聚积 | 3 | 套 |  |
| 2 | 单芯翼闸 | 聚积 | 4 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 聚积 | 5 | 台 |  |
| 4 | 中央管理系统 | 聚积 | 1 | 套 |  |
| 5 | 门禁软件 | 聚积 | 1 | 套 |  |
| 6 | 考勤软件 | 聚积 | 1 | 套 |  |
| 7 | 水控软件 | 聚积 | 1 | 套 |  |
| 8 | 控水级联器 | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 9 | 控水读卡器 | 聚积 | 6 | 台 |  |
| 10 | 电动、电磁阀门 | 聚积 | 6 | 个 |  |
| 11 | 模块（模块箱） | 聚积 | 1 | 个 |  |
| 12 | 控制器 | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 聚积 | 6 | 个 |  |
| 14 | 无线电子门锁软件 | 聚积 | 1 | 套 |  |
| 15 | 无线联网电子锁 | 聚积 | 2 | 只 |  |
| 16 | 无线网关设备 | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 17 | 发卡器 | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 18 | 数据通讯模块 | 聚积 | 3 | 个 |  |
| 19 | 控水级联器（水控用） | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 20 | 控制器（水控用） | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 21 | 门禁读卡器 | 聚积 | 49 | 只 |  |
| 22 | 磁力锁 | 聚积 | 37 | 个 |  |
| 23 | 电插锁 | 聚积 | 2 | 只 |  |
| 24 | 86型面板按钮 | 聚积 | 33 | 个 |  |
| 25 | 四门控制器 | 聚积 | 12 | 台 |  |
| 26 | 考勤机 | 中控 | 1 | 台 |  |
| 27 | 输入设备 | 中控 | 1 | 台 |  |
| 五 | 电视系统、服务器和电脑 |  |  |  |  |
| 1 | 卫星接收机 | PBI | 30 | 台 |  |
| 2 | 卫星天线 | 中卫 | 2 | 套 |  |
| 3 | 混合器 | PBI | 2 | 台 |  |
| 4 | 邻频调制器 | PBI | 30 | 台 |  |
| 5 | 放大器 | 杰士美 | 5 | 个 |  |
| 6 | DELL服务器 | DELL | 2 | 套 |  |
| 7 | DELL工作站 | DELL | 1 | 套 |  |
| 8 | 电脑 | 联想 | 11 | 套 |  |
| 六 | 能耗计量系统 |  |  |  |  |
| 1 | 计费管理软件平台 | 雷士 | 1 | 套 |  |
| 2 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 艾科 | 8 | 套 |  |
| 3 | 箱体 | 艾科 | 8 | 套 |  |
| 4 | 空调热量表 | 淄川 | 42 | 台 |  |
| 5 | 三相导轨式电表 | 广和 | 171 | 只 |  |
| 6 | 电表互感器 | 正泰 | 513 | 只 |  |
| 7 | 水表 | 连利 | 33 | 只 |  |
| 七 | 楼宇自动化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制软件 | 江森 | 2 | 套 |  |
| 2 | EB1 软件光盘 | 江森 | 1 | 套 |  |
| 3 | EB1 操作文件 | 江森 | 1 | 套 |  |
| 4 | 模块（接口） | 江森 | 2 | 个 |  |
| 5 | 电动调节阀执行机构 | 江森 | 35 | 个 |  |
| 6 | 电动、电磁阀门 | 江森 | 37 | 个 |  |
| 7 | 第三方通信设备接口软件 | 定制 | 4 | 项 |  |
| 8 | 传感器 | 江森 | 100 | 支 |  |
| 9 | 物位检测仪表 | saweller | 103 | 台 |  |
| 10 | 浮球 | Saweller | 77 | 个 |  |
| 11 | 流量计 | 新概念 | 3 | 台 |  |
| 12 | 控制器 | 江森 | 147 | 台 |  |
| 13 | 控制箱 | 定制 | 50 | 台 |  |
| 14 | 服务器 | Saweller | 1 | 台 |  |
| 八 | 机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 艾默生 | 6 | 台 |  |
| 2 | UPS | 艾默生 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电池组2组 | 国产 | 72 | 节 |  |
| 九 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 爱其 | 12 | 台 |  |
| 2 | 投影机 | 日立 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电动幕布，带遥控 | 红叶 | 6 | 台 |  |
| 4 | 移动支架+幕布 | 红叶 | 1 | 台 |  |
| 5 | 鹅颈话筒 | 安度 | 10 | 台 |  |
| 6 | 无线领夹话筒 | 安度 | 3 | 台 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | 安度 | 8 | 台 |  |
| 8 | 会务管理系统 | DUYFKEN | 1 | 套 |  |
| 9 | 软件 | DUYFKEN | 1 | 套 |  |
| 10 | 电动吊架 | EZONE | 2 | 台 |  |
| 11 | 调音台 | YAMAHA | 5 | 台 |  |
| 12 | 监听音箱 | YAMAHA | 2 | 台 |  |
| 13 | 监听耳机 | 森海塞尔 | 1 | 台 |  |
| 14 | 全数字化会议系统主机 | Duyfken | 2 | 台 |  |
| 15 | 主席单元 | Duyfken | 2 | 台 |  |
| 16 | 代表单元 | Duyfken | 24 | 台 |  |
| 17 | 供电器 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 18 | 基础设置软件模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 19 | 视频服务软件模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 20 | 声控发言模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 21 | 内置4路高清矩阵模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 22 | 报警模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 23 | 限制发言模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 24 | 指定发言模块 | Duyfken | 1 | 个 |  |
| 25 | 会议专用高清跟踪主机 | Duyfken | 1 | 台 |  |
| 26 | 高清视频会议摄像机 | Duyfken | 2 | 台 |  |
| 27 | 球机安装架 | 国产 | 2 | 台 |  |
| 28 | 视频控制软件模块 | Duyfken | 1 | 台 |  |
| 29 | 网络控制协议转换主机 | Duyfken | 3 | 台 |  |
| 30 | 平板触摸控制终端（iPad） | APPLE | 3 | 台 |  |
| 31 | 平板触摸控制终端（iPad） | APPLE | 3 | 台 |  |
| 32 | 界面优化软件授权模块 | Duyfken | 3 | 个 |  |
| 33 | 会议室电力管理控制模块 | Duyfken | 3 | 个 |  |
| 34 | 红外控制连接器 | Duyfken | 12 | 台 |  |
| 35 | 网络型管理平台控制软件 | Duyfken | 3 | 套 |  |
| 36 | VGA矩阵 | Duyfken | 3 | 台 |  |
| 37 | 电源时序器 | Duyfken | 7 | 台 |  |
| 38 | 自动混音器 | Duyfken | 1 | 台 |  |
| 39 | 摄像球 | SONY | 2 | 台 |  |
| 40 | 小型媒体矩阵 | Duyfken | 4 | 台 |  |
| 41 | 均衡器 | DUYFKEN | 1 | 台 |  |
| 42 | 全频音箱 | GEMSOUND | 2 | 台 |  |
| 43 | 全频功放 | GEMSOUND | 1 | 台 |  |
| 44 | 超低音箱 | GEMSOUND | 2 | 台 |  |
| 45 | 超低功放 | GEMSOUND | 1 | 台 |  |
| 46 | 返送音箱 | GEMSOUND | 2 | 台 |  |
| 47 | 返听功放 | GEMSOUND | 1 | 台 |  |
| 48 | 效果器 | YAMAHA | 1 | 台 |  |
| 49 | 吸顶音箱 | GEMSOUND | 26 | 台 |  |
| 50 | 吸顶功放 | GEMSOUND | 9 | 台 |  |
| 51 | CD/VCD/DVD视盘兼容机 | 先锋 | 4 | 台 |  |
| 52 | 电脑点歌机 | 雷石 | 1 | 台 |  |
| 53 | 全频音箱 | GEMSOUND | 4 | 台 |  |
| 54 | 授权软件（LICENSE） | DUYFKEN | 14 | 套 |  |
| 55 | 22寸一体信息发布机 | DUYFKEN | 9 | 台 |  |