南通报业大厦物业管理服务项目

公开招标文件

采购单位：南通日报社

代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

二〇二六年六月十五日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

项目概况：南通报业大厦物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在“南通市公共资源交易网”“南通网”获取招标文件，并于2026年7月6日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通报业大厦物业管理服务项目

预算金额：400万元/年。具体详见第三部分项目需求。

最高限价：400万元/年（含税价）。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：本合同履行期限一年。具体详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加响应，一经发现，将视同围标处理；

3.本项目的特定资格要求：响应供应商法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证。

具体资格要求详见第七章。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与本次采购活动的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：南通市公共资源交易网、南通网

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月6日14点00分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通世纪大道8号南通报业大厦2415会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本项目要求进行现场踏勘：

联系人：朱兵

联系电话：13962900197

现场踏勘时间：自行踏勘

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通日报社

地 址：南通世纪大道8号南通报业大厦

联系方式：张先生，0513-68218829

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地 址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系方式：张倩18205155828，朱一仁18068996360

项目联系方式

招标文件制作人：张倩

电 话：18205155828

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在获取招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标文件四部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件、电子投标文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）每一部分内容均须提供“一份正本、四份副本”纸质投标文件，电子投标文件1份（以U盘的形式保存，并按规定密封、递交）。

资格审查文件应装订成册。正本、副本可以合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内，也可以分开密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正本、副本字样。

商务技术文件应装订成册。正本、副本可以合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内，也可以分开密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正本、副本字样。

报价文件应装订成册。正本、副本可以合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内，也可以分开密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正本、副本字样。

电子投标文件。包含与纸质投标文件一致的（完整的资格审查文件、商务技术文件、报价文件盖章版）pdf格式的原件扫描件，以U盘形式存储，密封在一个密封袋里。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

## 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费：本项目代理费按下表计取及评审费（按实际发生结算）由投标人承担，请各投标人在成本中自行考虑，不得单列。

投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。相关费用在领取中标通知书时一次性付清。

| 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 按以上标准进行差额累进计算，以计算出的结果乘以50%计取本项目招标代理费。如计算出的金额低于5000元的，按5000元计取。 |  |

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。本项目不接受负偏离，如投标人提供的服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

## （一）项目概况

南通报业大厦坐落于南通市世纪大道与工农南路的交叉口，是南通文化产业的标志性工程、南通市重点工程项目，将成为南通文化产业发展新平台。项目主楼高120.8米，地上25层，地下1层，建筑面积共6.5万平方米，幕墙面积约3.5万平方米，地下机械停车位570辆，三层设计；地面机动车停车位236辆；17层、20-25层为南通日报社办公自用，5-16层、18-19层为办公出租，4层为食堂，1-3层裙楼为商业出租，共计3个出入口。

| 序号 | 楼层 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下一层 | 15080 |  |
| 2 | 一层 | 6157 |  |
| 3 | 二层 | 5610 |  |
| 4 | 三层 | 6099 |  |
| 5 | 四层 | 1947 |  |
| 6 | 五层 | 1523 |  |
| 7 | 六层 | 1514 |  |
| 8 | 七层 | 1504 |  |
| 9 | 八层 | 1495 |  |
| 10 | 九层 | 1488 |  |
| 11 | 十层 | 1480 |  |
| 12 | 十一层 | 1473 |  |
| 13 | 十二层 | 1466 |  |
| 14 | 十三层 | 1461 |  |
| 15 | 十四层 | 1457 |  |
| 16 | 十五层 | 1452 |  |
| 17 | 十六层 | 1449 |  |
| 18 | 十七层 | 1447 |  |
| 19 | 十八层 | 1445 |  |
| 20 | 十九层 | 1442 |  |
| 21 | 二十层 | 1442 |  |
| 22 | 二十一层 | 1442 |  |
| 23 | 二十二层 | 1442 |  |
| 24 | 二十三层 | 1445 |  |
| 25 | 二十四层 | 1031 |  |
| 26 | 二十五层 | 1465 |  |

注：仅供参考，服务委托管理面积以实际测量为准。

## （二）物业管理服务范围及要求

1.物业管理服务范围及要求

（1）安全保卫：区域管理范围内全天候机械车位管理、安全保卫、秩序维护、应急处置等工作。

（2）工程维修服务：项目区域内强电、弱电、空调、电梯、供水、消防等所有设施设备的日常管理、配合采购人的维保单位做好维护保养，项目公共区域零星维修，以及做好高压值班工作。

（3）会务服务：报社内部使用区域内会务及日常接待等综合性客户服务，重要会议及各种活动的服务工作，前台接待指引刷卡服务。

（4）环境保洁及绿化：根据采购人实际要求，对报社整体区域及设施提供综合保洁服务，部分楼层办公室室内保洁服务，并完成采购人布置的突击任务及重大活动时的清洁服务工作；做好服务区域内的绿化养护工作。

（5）垃圾清运、幕墙清洗、管道疏通、绿化租摆及四害消杀服务项目。

（6）提供以上服务总人数不得低于55人：项目负责人1人，保安25人，工程人员11人，会务3人，保洁15人。

| 会务 | 大专及以上学历 | 具备二年及以上相关工作经验 |
| --- | --- | --- |
|  | - 身体健康，身高1.65米以上，相貌端正，口齿清晰。 - 处事沉稳、灵活，细致周到，上岗前接受服务礼仪、会议服务规范培训。 |  |
| 保安 （含秩序维护） | 高中以上学历 | 具备三年及以上相关工作经验 |
|  | - 保安人员，身高1.70及以上，退伍军人优先。 - 持保安员证，年龄原则上60周岁以下。平均年龄不高于55周岁。 - 消控值班人员6人，具备消监控上岗证，熟悉消防监控设备操作。 - 形象良好，身体健康、作风正派，会说普通话，具有一定的执行力和良好的服务意识。 |  |
| 工程人员 （含维修、配电间值班人员等） | 中专及以上学历 | 具备二年及以上相关工作经验 |
|  | - 具备电工上岗证，具有一定的维修能力； - 身体健康，形象端正，会说普通话，具备沟通、协调能力和团队意识。 - 值班人员责任意识强，能处理应急情况。 |  |
| 保洁 | 初中及以上学历 | 具备三年及以上相关工作经验 |
|  | - 身体健康能吃苦耐劳，热爱本职工作。 - 年龄原则上60周岁以下，60周岁以上人员比例不得高于该队伍总人数的30%，且最高不得超过65周岁。 - 技工熟练掌握清洁机械设备使用与维护技能，热爱本职工作。 |  |

2.物业管理要求

中标供应商需根据区域分布提供高品质环境保洁、绿化养护、会务服务、设施设备管理、零星维修、安全保卫等全方位物业管理服务。能满足采购人综合性物业管理服务的整体要求，确保项目公共秩序和环境优美。能根据采购人对不同楼宇、楼层的管理需求，做到统分结合、统筹管理，确保达到采购人需求。

## （三）各项服务主要内容和质量标准

### 1、项目负责人：

全面统筹、负责整体项目管理与协调工作。

### 2、环境保洁（含绿化养护）：

保洁主管负责服务范围内环境保洁以及绿化养护，做好日常清洁服务与定期计划保洁服务等。做好保洁绿化人员协调与个人防护工作，完成上级交办的其他保洁工作。

2.1主要内容：

1）项目保洁范围包括大楼内1-26F公共空间（大厅、走廊、卫生间、电梯厅、楼梯间、卫生间、风机房、管道井等）、会议室、接待室、活动室、淋浴房、健身中心等，其中7-14F，19F的门禁内区域等清洁不在服务范围内。

2）保洁范围包括17、18、21、22层等区域演播厅、活动室、部分办公室等室内保洁服务，25层全部办公室及会议室等室内保洁服务，以及大厦内电梯轿厢卫生清洁。

3）包含地下车库公共区域及护栏等。包含室外景观鱼池，地面道路、景观带、停车场、垃圾房以及附设建筑等的保洁；包含主楼楼顶、裙楼楼顶等保洁服务；包含设施设备机房等卫生清洁服务。

4）每日负责生活垃圾、餐厨垃圾的清洁，做好地库油水分离器的清洁。

5）做好四害消杀、垃圾清运、幕墙清洗、绿化租摆服务等。

6）做好服务范围内的绿化养护工作。

2.2质量标准：

A.环境卫生管理服务标准按照江苏省省级示范服务项目标准和国家公共场所卫生标准执行。

B.建立环境卫生管理制度，制定每月保洁工作计划，落实检查制度，形成检查登记台账。

C.实行全天候（含节假日）标准化、循环式的清扫保洁。室内公共区域和外场的地面、地沟、裸露管道、通风口、坡道、墙面、天花板、立柱、门窗、扶手、玻璃、沙发、椅子、桌子、宣传牌、橱窗、灯座、灯罩、栏杆、楼梯、电梯、洗手台、便器等，干净整洁，无垃圾和杂物，无积灰、污迹、水渍，无蚊蝇、蜘蛛网等；绿化区域内无纸屑、塑料袋、烟头、残枝、落叶等垃圾和杂物；卫生间空气清新无异味，卫生纸箱、擦手纸箱无灰尘，卫生用品不短缺。室外景观鱼池需每天清洁打捞，保证水池干净。

D.垃圾实行分类袋装化。垃圾桶的存量不超过上沿，做到日产日清。垃圾桶定期清洗，每周消毒一次，无异味，无积灰积水、污迹水渍，无蚊蝇。

E.按照创卫要求，定期做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂的除“四害”工作。做到楼宇内外基本无“四害”。注重科学合理用药，不得使用国家禁用药品。

F.根据疫情形势，按照防疫要求，对楼宇内外所有公共区域进行卫生消毒工作，不得使用国家禁用药品消毒。

G.对采购人提供的保洁物品（卫生纸、擦手纸等），使用规范，管理完善，建立台账，登记详细，账物相符。

H.卫生保洁标示标识内容齐全规范、张贴明显清晰。

I.每年对大楼外墙进行一次清洗。

J.科学指导并配合室内绿化租摆公司做好各部位花木的布置摆放。

K.做好室外绿化带的日常保洁工作，对绿化带内损死的植物及时告知采购人。

L.及时落实采购人要求的其它合理服务事项。

### 3、会务服务（内部使用）：

3.1主要内容：会场的布置、会议的常规服务、会议室保洁、音视频等会议系统的使用、维护和管理等；

3.2质量标准：

①制定和落实会议室、接待室管理制度，制定会议和礼仪服务规程。

②根据会议主办方需求，报经采购人批准，安排和调度会议室和接待室。

③会议服务人员要求：服务员应规范仪容仪表，言行举止。做到仪容端庄，仪表整洁，统一工作服，佩戴整齐，淡妆上岗，主动热情，精神饱满，语言规范，面带微笑，礼貌服务。

④会议服务用品标准：

A.茶杯标准：必须经过清洗消毒，无茶渍、无缺口、无水迹且光亮。茶杯消毒必须使用专用茶杯消毒柜进行消毒，消毒时间不低于20分钟。

B.热水瓶标准：热水瓶表面光亮无水迹，水温在90℃以上。

C.小毛巾标准：小毛巾必须经过消毒，无污迹和异味。提供的毛巾要求冬季温热，春夏秋季常温。盛放小毛巾的托盘不得有污迹、水渍和破损。小毛巾消毒必须使用专用毛巾消毒柜进行消毒，消毒时间不低于20分钟；托盘必须每次使用后擦净晾干保存。

⑤会前准备工作标准：

A.根据《会议室申请单》和会议主办方的要求做好会前准备工作。

B.提前做好会场内的卫生保洁工作。

C.会议前2小时，对会场的桌椅、话筒、音响、大屏、投影仪、电视电话会议线路、空调、照明、电器、门、窗等设施设备进行全面检查调试，确保正常运行。

D.会议前1小时，服务人员完成会标、席卡、茶杯等会场内布置。

F.提前调节室内温度。室内温度冬季一般控制在20℃（±2℃）左右，夏季一般控制在26℃以上。保持室内空气清新。

⑥会中服务工作标准：

A.会议服务人员应在与会人员入场前十五分钟，在会议室门口两侧站立等候，礼貌迎客。对重要与会人员，服务人员要主动引领。

B.与会人员入座后，即按照主宾、主人，后顺时针方向的顺序，提供茶水等。服务人员在会议期间第一次添加茶水为20分钟，之后为每30分钟一次。

C.会议期间服务人员须提供站立服务，时刻注意会议室的动态，随时提供服务。

D.负责会议系统的人员要坚守岗位，集中精神，注意观察，音视频系统的操作要与会议进程无缝衔接。

F.会议中间休息时，要尽快整理会场，补充和更换各种用品。

G.严格遵守会议纪律，严禁泄露会议内容。遇重要会议或主办方要求，应自觉回避。

⑦会后工作标准：

A.会议宣布结束后，服务人员即打开会议室大门，在门口站立礼貌送客。

B.散会后，服务人员进入会议室清理保洁。如发现客人遗忘的物品应及时交还客人或交领班处理；有遗留的会议材料，整理后交还会议主办方，并做好保密工作；将茶杯、小毛巾等会议用品送入指定清洗区域。

C.安全关闭照明、空调、会议系统等设施设备，桌椅等物品归位摆放整齐。

D.及时清洗好茶杯、小毛巾等会议用品，并将清洗后的茶杯、小毛巾等放入专用消毒柜消毒，以备下次使用。

⑧做好会议室设施设备的日常维护保养，每季度全面检查一次，逢重大会议前必须全面检查，建立检查台账，确保设施设备始终处于性能完好、技术指标正常状态。

⑨严禁会议过程中出现失音、熄屏、熄灯等责任事故。

3.3前台需要安排1名客服做好财政局、商务局等办事人员的刷卡指引服务。

### 4、工程维护：

### 工程主管全面负责管理大厦设施设备安全运行，杜绝重大设备安全事故；做好维保单位的监督管理以及日常零星维修任务的协调工作，保障大厦工程设施设备安全运行，及时处理大厦公共区域维修问题，隐患排查及应急抢修等问题。

4.1电梯运行维护

（1）服务内容。电梯运行管理和机房设备、井道系统、轿厢等设备日常运行管理和养护。

（2）服务标准和质量要求。

①建立电梯运行管理、设备维护、安全管理制度。严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

②落实安全运行和岗位责任制。在特约维保单位指导下，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，保障运行设施完好，保持轿厢、井道清洁。

③加强日常工作巡查，每日对电梯运行情况进行检查，及时发现事故隐患，及时向特约维保单位报修，及时解决问题。做好巡查登记，并有检查及问题处理情况的记录。

④演练并熟悉执行电梯故障应急预案，提供每天24小时技术与人员保障，确保随时处置各类突发情况。电梯出现故障，物管人员3分钟内到场应急处理，专业人员10分钟内到场进行救助和排除故障，同时通知特约维保单位及时处理。

⑤建立电梯运行档案，完整记录电梯维修、保养和运行状况等内容。

⑥定期进行维修保养，协助采购方督促特约维保单位全面履行维保合约。

⑦所有电梯应通过年检并取得年检合格证。到期前提前2个月提醒采购方实施。

4.2空调系统运行维护

（1）服务内容。集中空调系统运行管理及热泵、VRV、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）服务标准和质量要求。

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

②定期检修和养护空调设备，保证空调设施、设备处于完好状态。

③空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。

④贯彻落实采购方对中央空调的使用意见，根据季节转换特点，主动做好空调设备调整工作。

4.3消防系统运行维护

（1）服务内容。对消防监控系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、新风系统、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）服务标准和质量要求。

①严格执行消防法规，建立消防设施设备管理制度，建立月、季、年巡检登记制度，确保整个系统处于良好的状态。

②定期检查保养消防设施设备，重点部位、重点设备每周检查一次，一般设备每月检查一次，每季对系统进行全面巡查一次，重大节日增加检查次数，确保质量达到消防要求。保证系统开通率及完好率。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购方督促特约维保单位全面履行合约。

③提供每天24小时监控值班及技术与人员保障，有故障时，维修人员应及时到场维修，并做好检查、维修记录。接到火警、漏水等报修报警电话，5分钟内派人到场，确保随时处置各类突发情况。保持紧急疏散通道畅通，紧急疏散指示灯运行正常。

④演练并熟悉执行消防事故应急预案。

⑤消防系统应通过消防部门的消防年检并取得年检合格证。到期前提前2个月提醒采购方实施。

4.4给排水系统管理

（1）水泵房管理

①值班人员应按时巡查，检查水泵，管道接头和阀门有无渗漏水。

②按时检查水泵控制柜的指示灯，水泵压力表的指示情况。

③正常情况下变频泵、消防泵、喷淋泵、增压泵的选择开关应置于自动位置。

④消防泵、喷淋泵每月手动和远程遥控运行一次，保证在事故状态下能正常起动。

⑤每周对水泵打扫一次，水泵电机每月清洁一次并做好泵房的防鼠工作。

⑥水池观察孔应加盖并上锁，钥匙由值班人员管理，透气孔应用不锈钢网封好，以防杂物蚊虫进入水池中。

⑦按照水泵保养要求，定期对其进行维修保养。

⑧保证水泵房的通风、照明、应急灯在停电状态下能正常使用。

（2）水泵运行管理

①水泵控制室严禁无关人员出入，非操作人员不得擅动开关手柄位置。

②水泵启动前应作全面检查。启动水泵前的检查内容：

③检查水泵进、出水闸阀是否已打开，否则应拧开闸阀；

④排除水泵机组里面的空气（如果有）；

⑤检查电压表、信号灯指示情况；

⑥手盘水泵轴转动3圈，应灵活无阻滞；

⑦天面水箱、地下水池应按二次供水要求管理；

⑧管道、闸阀应作定期巡查，防止滴漏、跑水，作防锈蚀处理；

⑨排水设施，应定期巡查，包括集水池、污水泵、管道、闸阀、控制箱等；

⑩消防水设备包括消火栓泵、喷淋泵应定期作运行、联动测试，保证功能正常；

⑪作好用水计量管理，积极开展节水工作；

⑫限水、停水要提前发出通知，接到市政部门通知后，立即由管理处发出通知，通知业主；

⑬教育、宣传用户爱护供水设备。

（3）给排水设备（设施）维修保养管理

①水泵控制室应由值班人员巡视记录，保持清洁卫生。

②水泵房应由维修人员巡视记录，按规程维护保养水泵设备，保持机器环境卫生。

③水泵维护保养：

◆水泵启动前应作全面检查，包括螺栓紧固、轴承润滑、阀门位置、管道附件等。

◆水泵运行中检查有无异响，仪表是否正常，不正常温升，有无漏水等。

◆水泵一般正常运行100小时后更换机油，以后每隔500小时更换一次。

◆管道仪表应经常涂油防锈，保持清洁。

④水箱、水池维护保养：

◆每年至少四次对水池、水箱检查，包括：水箱是否有破损、锈蚀，球阀指示配件是否正常，阀门是否锈蚀，水质是否污染，避雷装置是否损坏等。

◆按生活饮用水二次供水设施管理制度执行。

⑤给排水管道、闸阀维护保养

◆维修人员应经常检查管道、井口封闭是否严实，有无滴水、漏水。

◆明露管道应每年防锈漆一次。

◆一般阀门应每年作一次开关试验。

4.5其他设施、设备的运行操作、养护和维修

（1）服务内容。高、低压电气设备、系统的运行操作和养护；给、排水设备系统的运行操作和维修保养；照明系统运行维护保养；办公楼楼宇自控设备、避雷系统的运行操作和监管；通讯设备、网络设备等的管理维护及代办、特约服务项目；会议、办公桌椅等办公设备的维修和管理；其他设施设备如：门窗、道路、墙体、音响、音像、照明系统、电子显示系统、自动门等的运行维修和管理。有检测审查要求并应由采购方实施的必须在到期前2个月提醒采购方实施。

（2）服务标准和质量要求。

①做好高、低压室24小时值班、设备系统日常保养巡查记录，如有问题及时与特约维保单位联系，协助维修。做好节能系统的监控和行政综合服务中心、便民服务中心的节电操作控制。

②按照电力部门规定的技术要求和安全规则，定期对电线线路进行检查，每年不少于2次。及时发现并排除事故隐患。接到报修电话后，10分钟内派人到达现场。

③确保各类弱电设备系统运行状况良好，杜绝重大责任事故发生。重要活动提供现场技术保障，做好会议准备过程中设备值班和技术保障工作。

④楼宇自控系统应做到每天24小时值班，做好系统运行数据记录分析，按规定期限存放记录信息。

⑤按规定做好楼宇自控系统、电子会议系统、背景音乐设备系统、闭路电视系统、安全防护设备系统、门禁系统、泛光照明及避雷系统、节能系统等设备设施维护保养工作，确保完好率达98%以上。负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。组织技术培训，不断提高业务技能。

⑥做好各类管道的疏通维护，确保各项设施的正常运行。

（3）配电房运行要求

①严格按照国家、省、市电力管理部门的有关法规、制度及标准执行供电服务。

②变配电设备运行记录、停送电记录、交接班记录等各种记录本详细齐备、记录清楚。

③需停电作业时，应提前通知用户并说明原因。在需要切断故障区域电源时，要尽量缩小停电区域范围，切断故障区域分路开关时，避免越级切断电源。

④保持变电所室内外卫生清洁，物品摆放整齐。各高低压配电室严禁存放各类杂物或私人物品，符合安全管理规定。

⑤保证正常、稳定、安全的供电秩序，做好设备巡视、仪表数据抄录、倒闸操作工作，能对一般性电气设备运行故障做出正确判断分析，善于发现并处理运行故障。

⑥按要求定期维护、检测试验变配电设备，及时维修供电设施设备，保证供电设备正常运行，并承担所有费用。

⑦要求24小时有人值班，每班值班人数不低于2人，高配值班人员不得低于6人。必须熟悉该所的变电设备及电网的运行情况和供电区域的负荷情况。

5、安全保卫：

（1）服务内容。南通日报社内监控室值班、大厅秩序维护、地面车辆管理、人员出入登记、物品出入登记、安全巡逻、地下机械车库管理等。

（2）服务要求和质量标准。

①建立监控值班制度、车辆管理制度、人员及物品出入制度等，规范流程并落实。所有安保人员均需持安保上岗证。监控室24小时值班，对监控到的可疑人员要及时汇报并通知巡逻安保，做好记录。

②安保队长负责全面负责大厦整体安全保卫工作，包括安保队伍日常管理、人员调配、消防管理、安防巡查、车辆管理、应急处置以及机房交办的各项安保工作，保证大厦人身安全、财产安全以及公共秩序稳定。

③安保领班为现场一线直接管理人员，24小时有人值守，白、夜班不得低于1人。协助安保队长负责当班期间大厦安保执勤、人员管理、秩序维护、安防巡查、应急处置以及微型消防站服务、负责大厦报纸发放等工作。

④ 全天候负责大厦进出口人员管控，做好南门岗、北门岗、大厅等岗位24小时秩序维护与引导，要求以上各岗白、夜班每班不得低于1人。大厅安保人员需快速熟悉楼内单位人员，维护大厅正常办事秩序，及时协助采购方处理应急事件。大楼的所有物品出入需做好登记，采购方有要求的需凭单出入或放行。

⑤维护地下车库的停车秩序，按照人流高低峰，合理分配机械车库引导及操作，确保地下车库车辆无拥堵现象。地库机械车位管理白班不得低于4人，夜班不低于1人，做好机械车位服务。

⑥巡逻安保24小时巡查，做好服务区域内的安全保卫，对发现的问题及时处理和汇报。室外安保人员维护停车场车辆管理，做到电动车与机动车秩序良好分流，优先保障入驻单位车辆停车需求。大楼北广场进行车辆引导，做好车辆车头统一停放，无乱停现象发生，确保车辆有序进出。

（3）消防监控值班要求

①消防总控中心要求24小时值班，不低于6人，每班不低于2人。制订有效的火灾、火警应急措施以及重大紧急事故处理预案，物业公司对办公楼内外消防安全负全部责任。

②建立消防管理责任制：成立三级防火组织及义务消防队伍，任命三级防火责任人，定期进行消防法规、消防知识和消防技能培训和消防演习。

③对管理区域内各消防控制设施、消防报警末端设备、消防排烟、排水设备、防火阀、管道、风口，消防水池、消防水泵，消防喷淋设备系统，消防栓系统（水带、水枪等）等定期进行检查，确保运转正常。

④定期对管理区域内安全疏散通道、防火门、出口指示灯进行检查维护，确保标识清楚，安装牢固，灯箱电源指示灯正常。

⑤按照甲方要求定期组织检查管理区域内的各种消防安全隐患，提出整改意见跟进整改进展。

⑥要在消防设施上有每月的检查记录标识，每次对各消防设施检查完毕后贴上“非警用情况勿动”等类似标识。

⑦签订《消防器材委托管理责任书》，明确物业公司在日常消防安全管理方面的责任，明确消防设施及常规灭火器材检查、维护、保养、更新、使用、管理责任。

⑧与各入驻单位逐级签订消防安全责任书，建立消防档案。

⑨负责各入驻单位消防终端机的监控设备监管。

（4）消防监控人员保密规定

①严禁非监控人员进入监控室。

②不得向外人介绍监控范围及效果；入驻单位员工和外来人员需要到监控室查看录像或调阅有关资料必须经甲方主管领导同意后方可进入监控室查看。每次调阅监控的时间、事件、当事人、批准人、调阅结果必须登记详实，并请调阅人签字。

③不得擅自复制、提供、传播视频信息，严禁泄密监控信息。发现个人隐私的情况，必须认真恰当地处理，并严格保密。

④不得随意调整摄像头方位及角度，不得擅自改变视频系统设备、设施的位置和用途。

⑤不得无故中断监控，不得删改、破坏视频资料原始数据记录。

⑥不得擅自开发、修改、升级、删除、安装影响监控系统正常运作和安全的程序或软件。

⑦做好监控设备的防火、防潮、防尘、防静电和防盗工作，禁止在监控中心放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品，禁止将监控室钥匙移交他人使用、保管或配制。

⑧监控设备属于精密仪器设备，要严格遵守操作规程，严禁擅自拆改移动甚至破坏任何设备。

⑨监控室值班人员必须具有较强的保密意识，办公楼监控的范围、监控设备的布防方案等严禁外传。

（5）地下机械车库操作要求：

操作前，首先观察车库内部及周围情况，确认安全后方可操作。车库内或车辆内有人时，严禁操作。

入库车辆停放不到位或车门未关闭时，禁止操作。

车辆进入车位前，请司机先下车，取出车中物品收起天线，倒车入库，车轮驶入限位。车身必须摆正，不得歪斜停放。停放车辆务必驶入限位，以免发生蹭车事件。

车辆停妥后，请与司机确认拉紧手刹，关好车门，收折后视镜。确认停放位置正常后，方可对车库进行操作。

在多人同时存取车辆时，请按先后顺序依次进行，前一辆车未存取完成前，不得进行下一辆车的存取操作，合理安排车辆停放位置，确保车辆有序停放。

发生紧急、异常情况或听见异常声响，请立即按下红色急停按钮，通知管理人员处置。确认紧急情况解除后，由管理人员旋转急停按钮释放。

### 6、垃圾清运、幕墙清洗、管道疏通、绿化租摆及四害消杀服务项目：

（1）垃圾清运：负责大楼内生活垃圾与餐厨垃圾清运，生活垃圾每日约15桶，餐厨垃圾每日约10桶，具体垃圾清运数量根据大楼实际运营情况增减，由中标单位负责清运完成，每日需清洁垃圾房保持干净整洁。

（2）幕墙清洗：每年对大楼外墙进行一次清洗。幕墙总面积约4万平方米，包括外玻璃幕墙及顶楼内玻璃幕墙等。

（3）管道疏通：负责大楼周边污水管道、雨水管道的疏通及化粪池的清掏。管道疏通每月至少1次，化粪池每半年清掏1次，确保管道疏通排污顺畅，能及时处理积水返溢等应急情况。

（4）绿化租摆：负责大厦主楼地库到25楼公共区域绿植租摆，包括主楼地下-1层到25楼的东、西电梯厅；一楼大厅前台，入门处及闸机南边的组合造型；17楼到25楼门禁内公共过道及前台接待区；23楼及25楼会议室等，中标单位根据现场实际需求及时调整满足服务需求，每月定期养护，及时更换枯萎、黄叶等绿植，确保绿植（花卉）长势健康，保持较好的观赏效果。

（5）四害消杀：负责大厦外场周边，负一层污水井、隔油池、设备机房，主楼1-5楼及17楼到25楼的茶水间、卫生间、设备房等四害消杀工作。定期做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂的除“四害”工作，做到楼宇内外基本无“四害”。注重科学合理用药，不得使用国家禁用药品。

上述专项服务均由中标单位负责实施，所需费用均由中标单位承担。

- 7、配套信息化管理，提升管理效力

物业公司需配备成熟的信息化智慧管理平台或物联网管理系统，整合能耗管理、设备设施监测、访客/接待系统、保洁监管、会议系统、报修任务等管理系统，提高能源使用效率，加强无感服务体验。用户可以嵌入该管理系统，动态查看设备运行、维护保养以及能量耗用等情况。

## （四）物业管理服务指标要求

1.持证上岗的工种持证上岗率达到100%。

2.各种建筑物、构筑物、设备、设施的完好率达到98%。

3.清洁卫生率达到100%。

4.一般事故发生率小于0.3‰（不得有较大事故发生，特别是有活动时）。

5.报修及时率达到100%，返修率小于1%。

6.有效投诉率小于1%，处理率100%。

7.提高各项服务标准，力争达到省优服务水准。

## （五）考核要求

采购人根据《物业服务考核细则》对成交中标供应商的服务情况进行综合考核，最终根据考核分数进行管理费和年度考核奖金结算。季度考核结果90分（含）以上当季度管理费按全额计算（季度支付），低于90分每扣1分扣除当季度管理费5000元。考核由采购人和中标供应商共同参与，需经双方代表共同签字确认。

物业服务考核细则

| 类别 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）综合管理20分 | 1、建立健全各项管理规章制度、岗位工作标准，有具体落实措施、考核办法。 | 4 | 符合4分、基本符合2分、不符合0分。 |
|  | 2、根据管理要求，制定并提交周期（年、月）工作计划，并按计划布置、分解、落实、提交。 | 2 | 符合2分、基本符合1分、不符0分。 |
|  | 3、建立内部检查机制并正常有效开展工作，对督查整改项目的整改及时、信息反馈及时。 | 2 | 符合2分、基本符合1分、不符0分。 |
|  | 4、特殊工种岗位人员持有效证件上岗。 | 4 | 每发现1人无上岗证书扣0.5分，最多扣4分 |
|  | 5、报修处理及时（接报后10分钟内到场，预约除外），有记录、有回访，维修合格率99%以上。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、投诉处理及时（不超过三个工作日处置完毕），有回访，投诉处理满意率100%；定期向客户征询服务意见或发放意见征询表，对不满意和建议及时落实整改，总体满意率达95％以上。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分;有效投诉一次扣1分，最多扣2分。 |
|  | 7、注重团队建设，员工管理有制度，培训有计划、有实效；执行情况有检查、有记录，整体管理规范严谨。 | 2 | 每发现一处不规范完整齐全或不符合扣0.5分，最多扣2分 |
|  | 8、员工统一着装，形象规范，举止文明礼貌，严格遵守“三轻”要求，服务形象良好。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
| （二）工程维修24分 | 1、设施设备状况良好，运行正常，无损坏，年内无重大管理责任事故；设备设施档案资料齐全，规范分类成册，查阅方便。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分；出现重大责任事故扣2分，最多扣4分。 |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行；限电、停电须按审批权限，并按规定时间通知客户。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 3、工程相关人员持证上岗，应加强日常工作巡查，健全巡查台账记录及时发现并处置问题。根据季节转换特点，主动做好空调清洗维保工作。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 4、做好供配电系统、消防系统、电梯系统、空调系统、机械车位等专业维保监督、协调工作，并制定专业设备维保计划。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 5、公共设施设备完好，无改变用途，巡检及时，记录准确规范。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、各类维护管理制度、应急预案等健全规范。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 7、消火栓柜、防火卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施设备完好，并定期组织检验、保养；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整； | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 8、无安全事故、设备损坏事故、设备故障责任事故。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
| （三）环境卫生22分 | 1、制定并及时提交周期（年、月）保洁工作计划，并按计划布置、落实、检查和记录台账。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 2、楼层公共区域保持窗明洁净，卫生整洁，无随意堆放杂物等现象，卫生间洁净无异味；入室打扫按要求规范保洁；保证室外整体环境优良；室外道路、停车场、地库等区域无烟头、纸屑等杂物；临时应急工作，响应及时。 | 6 | 每发现一处不符合扣1分，最多扣6分。 |
|  | 3、垃圾日产日清，做到垃圾分类管理，垃圾箱、垃圾房等卫生设施、卫生间等公共区域定期进行四害消杀工作，并做好消杀记录，垃圾分类台账记录齐全。 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣5分。 |
|  | 4、定期摆放灭鼠、灭虫害药品，符合卫生标准，有明显公共提示标识；消杀药品符合相关规定，专人保管，有进出和使用记录。 | 2 | 每发现-处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 5、制定并及时提交周期绿化养护工作计划，并按计划布置、落实、检查和记录台账。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、花草树木养护到位，长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损、无污渍、无异味。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分 ，最多扣2分 |
|  | 7、绿化盆整洁无破损，盆内无纸屑、烟头、石块等杂物，盆底清洁无污迹，无蚊虫。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 8、绿化设备完好，各类农药的保管、领用和配制严格按规定执行，有完整规范的台账记录。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣1分。 |
| （五）会议服务12分 | 1、高标准、全方位、优质规范，做好会前、会中、会后服务，确保礼仪、会务服务达到业主服务要求。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 2、按照主办单位要求，经过甲方批准，负责安排与调度会议室。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 3、会议服务有记录、有检查、有台账，发现问题及时处理。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 4、加强人员培训，外借会务礼仪员工须征得业主同意。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
| （六）安保服务22分 | 1、建立监控值班制度、车辆管理制度、人员及物品出入制度等，规范流程并落实。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 2、消监控制室24小时值班，从事消防工作人员必须持证上岗，操作熟练，制定应急处理预案，能处置消防隐患。对监控可疑人员及时汇报并通知巡逻保安，做好记录。 | 6 | 每发现一处不符合扣1分，最多扣6分。 |
|  | 3、对管理区加强日常巡查制度，发现隐患及时处置到位。恶劣天气关注好公共区域的门窗关闭情况，发现问题及时汇报和处理。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分,最多扣4分。 |
|  | 4、安全疏散通道畅通，疏散标志和示意图设置合理、醒目；区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 5、要在消防设施上有每月的检查记录标识，每次对消防系统检查完毕后贴上“非警勿动”等类似标识。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、做好停车场车辆管理、地库机械车位引导及操作，人员进出登记管理等。缺一项扣1分。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 7、做好报纸发放，以及搬运、会场调整等服务。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |

## （六）服务期限要求

1.本项目预算费用为每年400万元（含税价），本项目预算为一年度的预算。服务期限为一年，合同到期后，如服务良好、考核合格，可按年续签合同，最多续签2次。如果中标供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

2、提前终止合同情形

（1）中标供应商应按照《中华人民共和国劳动合同法》为所有员工按时发放基本工资（不低于国家政策性规定）、定额缴纳相关五险一金；如未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决直接影响服务质量的。

（2）中标供应商未按照投标时承诺要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

（3）中标供应商未经采购人同意擅自变动或调动人员的。

（4）对采购人提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离并及时补足人员的。

（5）因中标供应商工作失职造成采购人重大安全保卫事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

（6）累计三次及以上有严重违规违纪现象。

（7）季度考核低于80分，由甲方约谈物业公司进行整改，季度考核得分连续3个季度80分以下的。

## （七）综合要求

1.投标人所提供的相关服务应符合国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。中标后中标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

2.投标人提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按相关办法处理。

3.投标人应根据本项目具体类型，明确服务需求，准确分析，制订服务方案，方案中应确定本项目服务的重点及难点，有针对性地提出相应的措施。应按照招标文件采购要求所编写的物业管理服务方案，内容包括且不限于：综合管理方案、节能降耗（垃圾分类）管理方案、突发事件处理方案、智能化管理方案、安保实施方案、环境保洁方案、会务服务方案、工程维修管理方案、进退场交接方案等，以及投标文件（格式）要求填报的其他材料。

4.中标单位所委派至采购单位工作的所有劳动者，均应与成交单位签订书面劳动合同，支付不低于当地最低工资水平的薪酬，并由成交单位为派驻员工缴纳社保等所有法定保险，并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。在合同期内，如本市最低工资标准调整、最低社会保险缴纳基数调整等政策因素所引起的乙方管理与服务成本增加，由中标单位自行承担，服务费用不作调整。

5.投标总报价一次报定，投标报价（总价含税）必须包含中标供应商人员费用（含人员工资、税费、加班费、高温费、保险、公积金、福利等）、管理费和税费。

其中管理费包含物业服务需要的员工服装、人员培训、体检、通讯、胸卡、办公设备、会务物耗（清洁工具、瓷杯、小毛巾、毛巾托、话筒电池等）、保洁物耗（清洁工具、保洁药剂、卫生间抽纸等保洁日常易耗品）、保洁基本设备（高压清洗设备、洗地清洁设备、扫地清洁设备、吸尘清洁设备、吹风清洁设备、抛光保洁设备、吸水清洁设备、石材清洁设备、地毯清洁设备、外墙玻璃清洁等基本设备）、工程维修常用工具（维修工具和维修项目中玻璃胶、绝缘带、生料带、扎带、垫片、保温管、沙皮、小便斗电池等低值物料辅料）、巡检器材、各类服务内部标识指示牌、政府残疾人就业保障金、利润、政策性文件规定和合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。

上述未列明但又为本项目所必备的品目，一律视为已包含在物业管理服务费用中，在服务期限内将不予调整。

如遇节假日、迎检、重要工程建设、重大活动保障及自然灾害时，中标单位须服从采购人统一安排，根据甲方的要求增加相关服务人员或安排人员加班，增加人员或安排人员加班可能产生的加班费由投标人在投标报价中一并考虑，采购人不再另行增加服务费用。

6、服务费用的支付方式

具体支付办法为：先考核后支付。即每季度结束后的七个工作日内，由采购方对中标单位上季度的服务工作进行考核，考核合格后五个工作日内将上季度的服务费支付给中标方，中标方需采购人开具增值税专用发票。如中标单位该项目实际用工人数低于本次招标要求的最低人数配置的，按照实际用工人数结算服务费用。

7、履约保证金

本项目中标后的履约保证金为年度费用的5%。

## （八）其他要求

1.所有服务人员要求拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，身体健康，无违法犯罪记录。工作期间统一着装（定制购买员工服装前需经采购人认可，其中会务服务人员服装春秋、夏、冬至少一套），干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪、仪表，态度热情，服务到位。

2.中标供应商应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。中标供应商与所有服务人员单独签订保密协议，若因工作人员造成的泄密，中标供应商承担相关责任。

3.各类人员必须持相关的资格证书、上岗证以及国家相关部门颁发的等级证书，中标后向采购人提供所有人员健康证。

4.接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督和管理。

5.中标供应商明确的项目负责人及其他管理人员不得随意更换，确需更换必须经采购人批准同意。项目负责人如有特殊原因需离开项目现场，必须事先经采购人相关科室负责人批准同意并安排合适人员临时接替。

6.本项目最低人员配置 55人（具体详见上述要求）。

7.中标供应商在进场后，按采购人员配置要求，向采购人上交所有人员身份证复印件及人员岗位名册。对作出调整的人员，应当在调整后3日内向采购人进行备案。

# 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人按规定组建。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含税价）的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 属于异常低价投标，且未通过异常低价审查的；

- 同一投标投标人的不同投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件、电子投标文件）相互混装的；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）评标委员会对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 80 分

| 技术方案 （33分） | - （一）服务理念设想及规划、特色服务方案与合理化建议方案（满分6分）。 - 投标人提供服务理念设想及规划、特色服务方案与合理化建议方案，由评标委员会进行综合评审： - 方案可行性强、针对本项目了解详细、特色服务新颖的，得6分； - 方案可行性较强、针对本项目了解较详细、特色服务较突出的，得4分； - 方案可行性一般、针对本项目了解程度一般、特色服务一般的，得2分； - 未提供的，不得分。 |
| --- | --- |
|  | （二）服务管理方案（满分9分） 投标人根据项目要求提供服务管理方案（至少包括①秩序维护管理方案、②保洁（包括日常保洁、专项保洁等）管理方案、③工程维护和运行（包括电梯、空调系统、供电系统、给排水系统、弱电系统、消防系统等）管理方案、④客服保障管理方案），由评标委员会进行综合评审： - 方案详细、可行性强、措施合理的，得9分； - 方案较详细、可行性较强、措施较合理的，得6分； - 方案详细程度一般、可行性一般、措施合理性一般的，得3分； - 没有提供不得分； |
|  | （三）应急预案（满分6分） 投标人根据项目要求提供应急预案（至少包括水、火灾、电、各类设备、异常天气等其他突发性事件应急处理、安全文明作业的保障措施、作业安全管理措施、安全检查记录情况、人员长效保障措施、快速调配所需人员措施），由评标委员会进行综合评审： - 预案详细、可行性强、措施合理的，得6分； - 预案较详细、可行性较强、措施较合理的，得4分； - 预案详细程度一般、可行性一般、措施合理性一般的，得2分； - 没有提供不得分； |
|  | （四）人员培训考核方案（满分6分） 投标人根据项目要求提供人员培训考核方案，由评标委员会进行综合评审： - 方案详细、可行性强、措施合理、激励机制完整的，得6分； - 方案较详细、可行性较强、措施较合理、激励机制较完整的，得4分； - 方案详细程度一般、可行性一般、措施合理性一般、激励机制完整性一般的，得2分； - 没有提供不得分； |
|  | （五）信息化管理方案（6分） 投标单位针对本项目提供信息化管理方案（至少包括保洁、安防、设备运营监测、会议管理、风险管控、资产管理等信息化管理），由评标委员会进行综合评审： - 方案详细、可行性强、管理措施合理的，得6分； - 方案较详细、可行性较强、管理措施较合理的，得4分； - 方案详细程度一般、可行性一般、管理措施合理性一般的，得2分； - 没有提供不得分； |
| 人员配置 （20分） | （一）拟派项目负责人为投标企业正式人员，满足以下条件的给予对应得分（满分6分）： - （1）具有本科及以上学历的，得2分，专科得1分，其余不得分。 - （2）具有物业行业项目经理相关职业资格证书，得2分； - （3）具有工程类或经济类或管理类相关专业的职称，中级及以上的得2分，初级的得1分。 （二）拟派消监控室管理人员为投标企业正式人员，满足以下条件的给予对应得分（满分6分）： - 每有1人具有消防设施操作员国家职业资格四级/中级工及以上证书(或建（构）筑消防员四级及以上证书)的，得1分，本小项最多得6分； （三）拟派工程人员为投标企业正式人员，满足以下条件的给予对应得分（满分6分）： - 每有1人同时具有特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操项目：高压电工作业）、特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操项目：低压电工作业）的，得1分，本小项最多得6分； （四）拟派客服人员为投标企业正式人员，满足以下条件的给予对应得分（满分2分）： 每有1人具有普通话水平测试等级证书（等级为二级或以上级别）的，得1分，本小项最多得2分。 注： - 以上所有人员提供对应人员与投标企业签订的社保机构出具的由投标人为对应人员缴纳的近三个月（指：2026年3月至2026年5月）中任意一个月的社会保险缴纳证明材料复印件、有效的对应证书或证明材料复印件并加盖投标人单位公章。 - 不同的人员类别（拟派项目负责人、消监控值班人员、工程人员、客服人员），不得重复。 |
| 综合实力 （27分） | （一）项目荣誉（满分9分） 投标人自2023年1月1日以来（以获得的荣誉发文或证书落款日期为准）管理（或服务）的非住宅类项目获得的政府部门或行业协会颁发的物业管理优秀（示范）项目荣誉，区（县）级的，得1分；地市级的，得2分；省级及以上的，得3分。本小项满分9分。 - 注：提供项目合同及相关证书复印件（同一项目不重复计分，以分值高者计）。 |
|  | （二）管理体系认证证书（满分3分） 投标单位具备有效期内的①质量管理体系认证证书②环境管理体系认证证书③职业安全健康体系认证证书，每提供一类证书，得1分，最高3分。 注：提供有效的对应证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询截图打印件，否则不得分。 |
|  | （三）项目业绩（满分15分） 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间承担过非住宅物业管理（服务）项目（至少包含保安（或秩序维护）、保洁（或清洁）、工程维修等内容，以合同实际体现的服务内容进行认定）的，合同金额满足以下要求的，给予对应得分： 100万元（含）至200万元（不含）的，每提供一个，得1分； 200万元（含）至300万元（不含）的，每提供一个，得2分； 300万元及以上的，每提供一个，得3分； 注：本项最高得15分，提供合同复印件及对应合同的任意一期发票复印件，同一个项目不重复计分。 |
| 备注： ①以上要求提供的相关证明材料（如证书、截图打印件等）均为有效的原件（或网页）的复印件（或打印件）并加盖投标人单位公章。 ②上述投标文件中所提供的相关合同业绩、证明等相关材料必须与原件一致。中标后，如采购人对相关材料真实性存疑，采购人将对中标单位投标文件中所提供的相关材料要求提供原件进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。 ③为方便评审，请投标人按以上评分项编制目录、人员表格、提供的材料名称及自评分，按顺序放置。 ④投标人商务技术标得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入后保留小数点后两位。 |  |

- 价格分： 20 分

- 计算价格分时，以总报价的不含税价进行计算。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（不含税价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价（不含税价））×20%×100

（五）异常低价投标审查程序

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（六）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（商务技术得分+报价得分）由高到低排名前3的为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排名。综合得分且投标报价也相同的，则采取现场抽签的方式确定排名。

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（七）采购代理机构宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市公共资源交易网、南通网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼5楼，电话：18205155828。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。

二、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

三、合同主要条款

物业服务委托合同

第一章总则

第一条 本合同当事人

委托方：南通日报社（以下简称甲方）

法定代表人：

注册地址：南通市世纪大道8号

联系电话：

受委托方：

法定代表人：

注册地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对甲方物业实行专业化物业管理，特订立本合同。

第二条物业的基本情况

1、物业类型：综合办公楼宇

2、地址：南通市世纪大道8号

3、坐落位置：南通市新城区

4、建筑面积：建筑面积为6.5万平方米

5、物业构成：主楼、裙楼

第三条  乙方提供服务的受益人为甲方物业的全体使用人，物业的全体使用人均应履行本合同规定的物业使用人的义务，遵守物业管理规章，支持协助乙方的管理，并承担相应的责任。

第二章委托管理服务项目

第四条 物业管理服务范围及要求

1.物业管理服务范围及要求

（1）安全保卫：区域管理范围内全天候机械车位管理、安全保卫、秩序维护、应急处置等工作。

（2）工程维修服务：项目区域内强电、弱电、空调、电梯、供水、消防等所有设施设备的日常管理、配合甲方的维保单位做好维护保养，项目公共区域零星维修，以及做好高压值班工作。

（3）会务服务：报社内部使用区域内会务及日常接待等综合性客户服务，重要会议及各种活动的服务工作，前台接待指引刷卡服务。

（4）环境保洁及绿化：根据甲方实际要求，对报社整体区域及设施提供综合保洁服务，部分楼层办公室室内保洁服务，并完成甲方布置的突击任务及重大活动时的清洁服务工作；做好服务区域内的绿化养护工作。

（5）垃圾清运、幕墙清洗、管道疏通、绿化租摆及四害消杀服务项目。

（6）提供以上服务总人数不得低于55人：项目负责人1人，保安25人，工程人员11人，会务3人，保洁15人。

| 会务 | 大专及以上学历 | 具备二年及以上相关工作经验 |
| --- | --- | --- |
|  | 身体健康，身高1.65米以上，相貌端正，口齿清晰。 处事沉稳、灵活，细致周到，上岗前接受服务礼仪、会议服务规范培训。 |  |
| 保安 （含秩序维护） | 高中以上学历 | 具备三年及以上相关工作经验 |
|  | 保安人员，身高1.70及以上，退伍军人优先。 持保安员证，年龄原则上60周岁以下。平均年龄不高于55周岁。 消控值班人员6人，具备消监控上岗证，熟悉消防监控设备操作。 形象良好，身体健康、作风正派，会说普通话，具有一定的执行力和良好的服务意识。 |  |
| 工程人员 （含维修、配电间值班人员等） | 中专及以上学历 | 具备二年及以上相关工作经验 |
|  | 具备电工上岗证，具有一定的维修能力； 身体健康，形象端正，会说普通话，具备沟通、协调能力和团队意识。 值班人员责任意识强，能处理应急情况。 |  |
| 保洁 | 初中及以上学历 | 具备三年及以上相关工作经验 |
|  | 身体健康能吃苦耐劳，热爱本职工作。 年龄原则上60周岁以下，60周岁以上人员比例不得高于该队伍总人数的30%，且最高不得超过65周岁。 技工熟练掌握清洁机械设备使用与维护技能，热爱本职工作。 |  |

2.物业管理要求

乙方需根据区域分布提供高品质环境保洁、绿化养护、会务服务、设施设备管理、零星维修、安全保卫等全方位物业管理服务。能满足甲方综合性物业管理服务的整体要求，确保项目公共秩序和环境优美。能根据甲方对不同楼宇、楼层的管理需求，做到统分结合、统筹管理，确保达到甲方要求。

第五条 各项服务主要内容和质量标准

具体要求参照本项目招标文件第三部分项目需求说明执行。

第六条 特约服务

根据会议主办单位要求，有偿提供会议用台签、横幅、鲜花、绿化盆景、礼仪用地毯的铺设、安装与摆放；有偿提供会议用矿泉水；有偿提供摄影、摄像、光盘刻录等。

第七条 其他服务

（1）积极主动地搞好节能降耗工作，负责服务范围内的节能管理制度、节能计划、节能奖惩办法等制定和执行，配合甲方完成布置的其他节能工作。

（2）负责服务范围内的资产（建筑物、构筑物、物品、物件、设备设施等）保管及维护工作。

第三章 委托管理期限

第八条 本合同期限

本期合同期限自    年     月   日起至     年    月     日止。

本期项目合同服务期限为一年。本合同到期后，如服务良好、考核合格，可按年续签合同，最多续签2次。

第四章 权利义务及提前终止合同情形

- 第九条 甲方的权利与义务

1、审核确定乙方管理制度以及工作计划、年度费用概预算报告等。

2、对乙方的管理实施监督检查，如因乙方管理不善，不能履行本合同义务或造成重大经济损失和管理失误的，甲方有权解除合同。

3、甲方按规定向乙方提供必备的管理用房，供乙方无偿使用。

4、监督检查乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动。

5、负责处理非乙方原因产生的各种纠纷。

6、协助乙方做好物业管理宣传教育工作，督导物业使用人配合乙方的物业管理活动。

7、本合同期满对乙方的本物业经营及费用支出状况进行审计。根据审计结果，对相关项目物业管理服务费用实际增减。

8、法规政策规定由甲方承担的其他责任。

第十条 乙方的权利与义务

1、严格执行有关法律、法规政策及本合同的规定，严格遵守保密规定，严格执行物业的各项管理办法、规章制度和本合同附件规定的实施方案和考核办法，全面履行本合同约定的义务，确保各项管理服务规范高效有序地进行。

2、加强对员工的安全教育，严格遵守各项安全制度和操作规程，确保不发生事故。乙方职工因触犯法律，被司法机关处理；或因违章操作而发生的各类事故，均由乙方负责处理并承担由此而产生的各类费用。

3、做好各类突发事件的应急预案工作，要有切实的应急保障措施，定期演练，确保大院设备和秩序的正常运行。

4、在甲方的物业管理及服务的工作计划应报甲方进行审定。建立和完善甲方的物业管理档案，及时记载有关变更情况。加强内部管理和巡检制度，要有健全的档案资料和巡检资料。

5、有权依照法规政策和本合同的规定对物管中的违规、违约行为予以制止和处罚。

6、根据要求开展便利于甲方人员的特约服务，所需费用由特约要求人承担。

7、积极主动地搞好节能降耗工作，负责服务范围内的节能管理制度、节能计划、节能奖惩办法等制定和执行，配合甲方完成布置的其他节能工作。

8、负责服务范围内的资产（建筑物、构筑物、物品、物件、设备设施等）维护工作。因乙方管理不善造成的资产损失，由乙方承担所有损失费用，并按损失费用的10%-20%向甲方支付违约金。

9、乙方所有服务人员要求拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，身体健康，无违法犯罪记录。工作期间统一着装（定制购买员工服装前需经采购人认可，其中会务服务人员服装春秋、夏、冬至少一套），干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪、仪表，态度热情，服务到位。

10、乙方应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。乙方与所有服务人员单独签订保密协议，若因工作人员造成的泄密，乙方承担相关责任。

11、乙方的各类人员必须持相关的资格证书、上岗证以及国家相关部门颁发的等级证书，中标后向采购人提供所有人员健康证。

12、乙方接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督和管理。

13、乙方明确的项目负责人及其他管理人员不得随意更换，确需更换必须经甲方批准同意。项目负责人如有特殊原因需离开项目现场，必须事先经甲方相关科室负责人批准同意并安排合适人员临时接替。

14、接受甲方的监督，物业管理从业人员必须遵守甲方内部的管理制度，服从甲方整体管理。并接受南通市房地产管理局物业管理处及政府有关部门的监督、指导。

15、本合同终止时，乙方必须在本合同终止前15日内向甲方按清单移交原接收的委托管理的全部物业及其各类管理档案资料。

16、不承担对物业使用人的人身保险和财产保管义务。

17、履约保证金为：            万元。

18、法规、政策规定由乙方承担的其它责任。

第十一条 提前终止合同情形

（1）乙方应按照《中华人民共和国劳动合同法》为所有员工按时发放基本工资（不低于国家政策性规定）、定额缴纳相关五险一金；如未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决直接影响服务质量的。

（2）乙方未按照投标时承诺要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

（3）乙方未经甲方同意擅自变动或调动人员的。

（4）对甲方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离并及时补足人员的。

（5）因乙方工作失职造成甲方重大安全保卫事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

（6）累计三次及以上有严重违规违纪现象。

（7）季度考核低于80分，由甲方约谈乙方进行整改，季度考核得分连续3个季度80分以下的。

第五章 物业服务主要服务标准

第十二条 乙方履行本合同，应当达到下列约定的服务目标

1.持证上岗的工种持证上岗率达到100%。

2.各种建筑物、构筑物、设备、设施的完好率达到98%。

3.清洁卫生率达到100%。

4.一般事故发生率小于0.3‰（不得有较大事故发生，特别是有活动时）。

5.报修及时率达到100%，返修率小于1%。

6.有效投诉率小于1%，处理率100%。

7.提高各项服务标准，力争达到省优服务水准。

第六章 合同费用及支付方式

第十三条 合同费用

本物业服务合同每年费用为          元。凡本合同中未列明但又为本项目所必备的品目，一律视为已包含在物业管理服务费用中，在服务期限内将不予调整。

如遇节假日、迎检、重要工程建设、重大活动保障及自然灾害时，乙方须服从甲方统一安排，根据甲方的要求增加相关服务人员或安排人员加班，增加人员或安排人员加班可能产生的加班费由乙方承担，甲方不再另行增加服务费用。

第十四条 合同费用的支付方式

具体支付办法为：先考核后支付。即每季度结束后的七个工作日内，由甲方对乙方上季度的服务工作进行考核，考核合格后五个工作日内将上季度的服务费支付给乙方。乙方需甲方开具增值税专用发票。如乙方该项目实际用工人数低于要求的最低人数配置的，按照实际用工人数结算服务费用。

季度考核结果90分（含）以上当季度管理费按全额计算（季度支付），低于90分每扣1分扣除当季度管理费5000元。考核由甲方和乙方共同参与，需经双方代表共同签字确认。各季度经考核都达到合格指标的，合同期满时，在乙方按本合同第十一条第12款约定交接后10日内退还乙方的全部履约保证金。

第十五条 甲方委托乙方开展的其他特约服务项目的收费办法由双方协商。

第七章 违约责任

第十六条 甲方违反本合同第十条的约定，使乙方未完成规定的服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权解除合同，造成乙方经济损失的，甲方应赔偿乙方经济损失。

第十七条 乙方违反本合同第十一条的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同；造成甲方直接经济损失的，乙方应给予甲方相应的经济赔偿。

第十八条 因甲方房屋建筑设计和施工、设施设备质量或安装技术等方面存在的缺陷而造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理；因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故和责任事故的，由乙方承担责任并负责善后处理（重大事故发生的原因以相关权威机构的鉴定结论为准）。

第十九条 甲、乙双方如有采取不正当竞争而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，责任方应当承担全部责任，并赔偿对方的经济损失。

第二十条 未经双方协商一致，甲、乙双方任何一方均不得提前终止变更或解除合同，任何一方无正当理由提前变更或解除合同的，应向对方支付违约金人民币贰拾万元整（¥：200000.00元）；给对方造成的经济损失超过违约金的，还应追加赔偿。

第八章 附则

第二十一条 经双方协商一致可对本合同的条款进行修订、更改和补充，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

第二十二条 双方发生本合同约定解除合同情况时，应提前30日通知对方。乙方在接到甲方通知之日起15日内必须撤离甲方物业管理区，并将全部相关物业服务档案资料同时交付甲方或甲方指定的第三方。逾期一天按【200】元向甲方承担违约责任。

第二十三条 本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关法规政策规定及时协商处理善后事宜。

第二十四条 甲方物业所涉及的有关专业管理部门的收费，由甲方另行负责，不在乙方的物业服务费范围之内。

第二十五条 本合同未尽事宜，或本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交南通仲裁委员会裁决。

第二十六条 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件为：《物业服务考核细则》。

招标文件中约定的内容同时作为本合同的附件内容。

第二十七条 本合同自双方签字或盖章后生效。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

| 甲方： | 乙方: |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 账号： | 账号： |
| 开户行： | 开户行： |
| 法人（或授权代表人） | 法人（或授权代表人） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件：

物业服务考核细则

| 类别 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）综合管理20分 | 1、建立健全各项管理规章制度、岗位工作标准，有具体落实措施、考核办法。 | 4 | 符合4分、基本符合2分、不符合0分。 |
|  | 2、根据管理要求，制定并提交周期（年、月）工作计划，并按计划布置、分解、落实、提交。 | 2 | 符合2分、基本符合1分、不符0分。 |
|  | 3、建立内部检查机制并正常有效开展工作，对督查整改项目的整改及时、信息反馈及时。 | 2 | 符合2分、基本符合1分、不符0分。 |
|  | 4、特殊工种岗位人员持有效证件上岗。 | 4 | 每发现1人无上岗证书扣0.5分，最多扣4分 |
|  | 5、报修处理及时（接报后10分钟内到场，预约除外），有记录、有回访，维修合格率99%以上。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、投诉处理及时（不超过三个工作日处置完毕），有回访，投诉处理满意率100%；定期向客户征询服务意见或发放意见征询表，对不满意和建议及时落实整改，总体满意率达95％以上。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分;有效投诉一次扣1分，最多扣2分。 |
|  | 7、注重团队建设，员工管理有制度，培训有计划、有实效；执行情况有检查、有记录，整体管理规范严谨。 | 2 | 每发现一处不规范完整齐全或不符合扣0.5分，最多扣2分 |
|  | 8、员工统一着装，形象规范，举止文明礼貌，严格遵守“三轻”要求，服务形象良好。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
| （二）工程维修24分 | 1、设施设备状况良好，运行正常，无损坏，年内无重大管理责任事故；设备设施档案资料齐全，规范分类成册，查阅方便。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分；出现重大责任事故扣2分，最多扣4分。 |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行；限电、停电须按审批权限，并按规定时间通知客户。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 3、工程相关人员持证上岗，应加强日常工作巡查，健全巡查台账记录及时发现并处置问题。根据季节转换特点，主动做好空调清洗维保工作。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 4、做好供配电系统、消防系统、电梯系统、空调系统、机械车位等专业维保监督、协调工作，并制定专业设备维保计划。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 5、公共设施设备完好，无改变用途，巡检及时，记录准确规范。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、各类维护管理制度、应急预案等健全规范。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 7、消火栓柜、防火卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施设备完好，并定期组织检验、保养；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整； | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 8、无安全事故、设备损坏事故、设备故障责任事故。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
| （三）环境卫生22分 | 1、制定并及时提交周期（年、月）保洁工作计划，并按计划布置、落实、检查和记录台账。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 2、楼层公共区域保持窗明洁净，卫生整洁，无随意堆放杂物等现象，卫生间洁净无异味；入室打扫按要求规范保洁；保证室外整体环境优良；室外道路、停车场、地库等区域无烟头、纸屑等杂物；临时应急工作，响应及时。 | 6 | 每发现一处不符合扣1分，最多扣6分。 |
|  | 3、垃圾日产日清，做到垃圾分类管理，垃圾箱、垃圾房等卫生设施、卫生间等公共区域定期进行四害消杀工作，并做好消杀记录，垃圾分类台账记录齐全。 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣5分。 |
|  | 4、定期摆放灭鼠、灭虫害药品，符合卫生标准，有明显公共提示标识；消杀药品符合相关规定，专人保管，有进出和使用记录。 | 2 | 每发现-处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 5、制定并及时提交周期绿化养护工作计划，并按计划布置、落实、检查和记录台账。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、花草树木养护到位，长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损、无污渍、无异味。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分 ，最多扣2分 |
|  | 7、绿化盆整洁无破损，盆内无纸屑、烟头、石块等杂物，盆底清洁无污迹，无蚊虫。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 8、绿化设备完好，各类农药的保管、领用和配制严格按规定执行，有完整规范的台账记录。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣1分。 |
| （五）会议服务12分 | 1、高标准、全方位、优质规范，做好会前、会中、会后服务，确保礼仪、会务服务达到业主服务要求。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 2、按照主办单位要求，经过甲方批准，负责安排与调度会议室。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 3、会议服务有记录、有检查、有台账，发现问题及时处理。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 4、加强人员培训，外借会务礼仪员工须征得业主同意。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
| （六）安保服务22分 | 1、建立监控值班制度、车辆管理制度、人员及物品出入制度等，规范流程并落实。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣4分。 |
|  | 2、消监控制室24小时值班，从事消防工作人员必须持证上岗，操作熟练，制定应急处理预案，能处置消防隐患。对监控可疑人员及时汇报并通知巡逻保安，做好记录。 | 6 | 每发现一处不符合扣1分，最多扣6分。 |
|  | 3、对管理区加强日常巡查制度，发现隐患及时处置到位。恶劣天气关注好公共区域的门窗关闭情况，发现问题及时汇报和处理。 | 4 | 每发现一处不符合扣0.5分,最多扣4分。 |
|  | 4、安全疏散通道畅通，疏散标志和示意图设置合理、醒目；区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 5、要在消防设施上有每月的检查记录标识，每次对消防系统检查完毕后贴上“非警勿动”等类似标识。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 6、做好停车场车辆管理、地库机械车位引导及操作，人员进出登记管理等。缺一项扣1分。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |
|  | 7、做好报纸发放，以及搬运、会场调整等服务。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分，最多扣2分。 |

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请相关部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件、电子投标文件四部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（如有授权）；

- 供应商信用承诺书；

- 现场勘察承诺函；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件均须为有效原件的复印件，所有材料均须加盖供应商单位公章。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 商务技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

注：以上材料如为复印件均须为有效原件的复印件，所有材料均须加盖供应商单位公章。

三、报价文件

- 开标一览表；

2、投标分项报价表。

注：以上材料如为复印件均须为有效原件的复印件，所有材料均须加盖供应商单位公章。

四、电子投标文件

- 包含与纸质投标文件一致的（完整的资格审查文件、商务技术文件、报价文件盖章版）pdf格式的原件扫描件，以U盘形式存储，密封在一个密封袋里。

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件加盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

现场勘察承诺函

##### （采购人）    ：

##### 依据贵单位________（招标项目名称)项目招标文件的要求。我方已于2026年  月  日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务现场、环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 投标供应商（加盖公章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

##### 日期：     年  月  日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。投标人未在此表明示的商务部分内容，视为完全响应招标文件。

2.本项目不接受负偏离。“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。投标人未在此表明示的技术部分内容，视为完全响应招标文件。

2. 本项目不接受负偏离。“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

附件8

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计（含税） | ¥ 元，人民币大写： 元。 |
| 税率 | % |
| 投标报价总计（不含税） | ¥ 元，人民币大写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、本次报价为一年费用，最高限价为400万元（含税）。

3、投标总价（不含税价）=投标总价（含税价）/（1+税率）。

4、当以不含总价计算出的含税总价与投标人填报含税总价不一致时，以不含税总价进行修正含税总价，并由投标人书面确认，如投标人拒绝修正的，其投标文件作无效标处理。

投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 人员费用 |  | 包括在承包期内物业管理服务需要的人员人工费，包括人员工资、社保、高温费、加班工资、节假日补贴、保险、伙食费等所有人工费用。 |
| 2 | # 日常耗材及设施设备费用 |  | 包含招标文件中要求的为本项目服务所需的日常物资及设备等 |
| 3 | # 垃圾清运、幕墙清洗、管道疏通、四害消杀、绿化租摆等专项服务费用 |  |  |
| 4 | # 管理费（含税金） |  | # 管理费中需含管理费税金及意外险等 |
| # 合计（含税，元） |  |  | / |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：

1.本表中的报价为综合报价，应包括在承包期内物业管理服务需要的人员人工费，包括人员工资、社保、高温费、加班工资、节假日补贴、保险、伙食费等所有人工费用。

2.本项目人员最低费用至少包括工资、社保、高温费、双休及法定国假日加班费，低于项目人员最低费用的响应报价为无效投标。本项目人员的月工资标准不得低于南通市崇川区最低工资标准要求，社会保险标准不得低于南通市崇川区规定最低社会保险要求。